FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR :……………………………………………………………………………………………………………

| NR.CRT | DENUMIRE PRODUS, CARACTERISTICI STAS | U/M | Cantitati de produse pentru CTE-uri |  |  |  | TOTAL ELCEN | PRET UNITAR (lei fara TVA) | PRET TOTAL (lei fara TVA) * | PRODUCATOR | TERMEN DE LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTE SUD | CTE VEST | CTE PROG. | CTE GROZ. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1-Sigurante fuzibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sigurante tip radio - 0,315A | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Sigurante tip radio - 0,5A | buc | 40 | 0 | 100 | 0 | 140 |  |  |  |  |
| 3 | Sigurante tip radio - 0,8A | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Sigurante tip radio - 1A | buc | 40 | 0 | 100 | 0 | 140 |  |  |  |  |
| 5 | Sigurante tip radio - 1,6A | buc | 40 | 0 | 100 | 0 | 140 |  |  |  |  |
| 6 | Sigurante tip radio - 2A | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Sigurante tip radio - 2,5A | buc | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Sigurante tip radio - 4A | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Sigurante tip radio - 6,3A | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Sigurante fuzibile pentru Ovation 125V/50mA, LFMX / Ø6mm, h=9mm, pinii la un capat, la 3mm, Lpini = 5mm | buc | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| 11 | Patron mignon 2A | buc | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 12 | Patron mignon 4A | buc | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Patron mignon 6A | buc | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  |  |  |
| 14 | Patron mignon 10A | buc | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  |  |  |
| 15 | Patron mignon 16A | buc | 0 | 0 | 120 | 50 | 170 |  |  |  |  |
| 16 | Patron mignon 20A | buc | 0 | 0 | 90 | 50 | 140 |  |  |  |  |
| 17 | Patron mignon 25A | buc | 0 | 0 | 90 | 50 | 140 |  |  |  |  |
| 18 | Patron normal 10A | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 19 | Patron normal 16A | buc | 100 | 0 | 150 | 150 | 400 |  |  |  |  |
| 20 | Patron normal 20A | buc | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |  |  |
| 21 | Patron normal 25A | buc | 100 | 200 | 300 | 200 | 800 |  |  |  |  |
| 22 | Patron normal 35A | buc | 30 | 0 | 300 | 0 | 330 |  |  |  |  |
| 23 | Patron normal 50A | buc | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |  |  |  |  |
| 24 | Patron normal 63A | buc | 30 | 0 | 110 | 0 | 140 |  |  |  |  |
| 25 | Sigurante fuzibile 1A 10x38mm; 120kA/500Vca | buc | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Sigurante fuzibile 2A 10x38mm; 120kA/500Vca | buc | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Sigurante fuzibile ultrarapide 440mA, 1000V, 30kA; HxD=37x10mm, DMI | buc | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  |
| 28 | Sigurante MPR tip OF AM 00 AM - 100A | buc | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  |
| 29 | Sigurante MPR tip OF AM 00 AM - 125A | buc | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 30 | Sigurante MPR tip OF AM 00 AM - 160A | buc | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 31 | Sigurante MPR tip OF AM 1 / AM - 160A | buc | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  |
| 32 | Sigurante MPR tip OF AA 2H 2 / gG - 200A | buc | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 33 | Sigurante MPR tip OF AA 2H 2 / gG - 400A | buc | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 34 | Sigurante MPR tip OF AA 2H 2 / gG - 315A | buc | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 35 | Sigurante fuzibile ultrarapide 63A; NH00 | buc | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 36 | Sigurante fuzibile ultrarapide 80A; NH0 | buc | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 37 | Sigurante fuzibile ultrarapide 100A; NH0 | buc | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 38 | Sigurante fuzibile ultrarapide 125A; NH0 | buc | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 39 | Sigurante fuzibile ultrarapide 160; NH0 | buc | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 40 | Sigurante fuzibile ultrarapide 200A; NH0 | buc | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 41 | Sigurante fuzibile ultrarapide 250A; NH0 | buc | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 42 | Sigurante fuzibile MPR6A; NH00 | buc | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  |
| 43 | Sigurante fuzibile MPR10A; NH00 | buc | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |  |  |  |  |
| 44 | Sigurante fuzibile MPR16A; NH0GL | buc | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |  |  |  |  |
| 45 | Sigurante fuzibile MPR20A; NH0GL | buc | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |  |  |  |  |
| 46 | Sigurante fuzibile MPR25A; NH0GL | buc | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |  |  |  |  |
| 47 | Sigurante fuzibile MPR35A; NH0GL | buc | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  |  |  |
| 48 | Sigurante fuzibile MPR50A; NH0GL | buc | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  |
| 49 | Sigurante fuzibile MPR63A; NH0GL | buc | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  |
| 50 | Sigurante fuzibile MPR80A; NH0GL | buc | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  |
| 51 | Sigurante fuzibile MPR100A; NH0GL | buc | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |  |  |  |  |
| 52 | Sigurante fuzibile MPR125A; NH1GL | buc | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |  |  |  |  |
| 53 | Sigurante fuzibile MPR160A; NH1GL | buc | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |  |  |  |  |
| 54 | Sigurante fuzibile MPR200A; NH1GL | buc | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  |
| 55 | Sigurante fuzibile MPR250A; NHII | buc | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |  |  |  |  |
| 56 | Sigurante fuzibile MPR315A; NHII | buc | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  |
| 57 | Soclu sigurante normale 25A | buc | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 58 | Soclu sigurante normale 63A | buc | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 59 | Soclu sigurante MPR 160A | buc | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 60 | Soclu sigurante MPR 400A | buc | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 61 | Capace soclu 25A | buc | 50 | 0 | 0 | 40 | 90 |  |  |  |  |
| 62 | Capace soclu 63A | buc | 30 | 0 | 0 | 40 | 70 |  |  |  |  |
| Total lot 1 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Lotul nr. 2 - Sigurante automate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sigurante automate monopolare 6A | buc | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Sigurante automate monopolare 10A | buc | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Sigurante automate monopolare16A | buc | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Sigurante automate monopolare 20A | buc | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Sigurante automate monopolare 25A | buc | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Sigurante automate bipolare 25A | buc | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Sigurante automate bipolare 10A | buc | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Intrerupator automat monopolar Xclear; 10kA - 4A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Intrerupator automat monopolar Xclear; 10kA - 6A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Intrerupator automat monopolar Xclear; 10kA,10A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 11 | Intrerupator automat monopolar Xclear; 10kA, 16A | buc | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  |
| 12 | Intrerupator automat monopolar Xclear; 10kA - 20A | buc | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  |
| 13 | Intrerupator automat monopolar Xclear; 10kA - 25A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | Intrerupator automat monopolar Xclear; 10kA - 32A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Intrerupator automat tripolar Xclear; 10kA - 16A | buc | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  |
| 16 | Intrerupator automat tripolar Xclear; 10kA - 25A | buc | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Intrerupator automat tripolar Xclear; 10kA - 32A | buc | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 18 | Intrerupator automat tripolar Xclear; 10kA - 63A | buc | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| Total lot 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Lot nr. 3 - Sigurante automate (Centrala cu Ciclu Combinat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Siguranta automata tip 5SX21; B10; 230 /400V c.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Siguranta automata tip:5SX21 +5SX9100; C10; 230 /400V c.a ; 1 pol / 6A ; 230Vc.a / 1a ; 220Vc.c. | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Siguranta automata tip:5SX21 +5SX9100; C103; 230 /400V c.a ; 1 pol / 6A ; 230Vca/1a;220Vcc | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Siguranta automata tip 5SX21; C16;230 /400V c.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Siguranta automata tip 5SX21; C6;230 /400V c.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Siguranta automata tip 5SX22; C2;400V c.a ; 2 poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Siguranta automata tip:5SX25; C6; 230Vc.c ; 2poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Siguranta automata tip 5SX52;B6;220/400Vcc/400Vcc/2poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Siguranta automata tip 5SX52;C2;220/400Vcc/400Vcc/2poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Siguranta automata tip 5SX52;C16;220/400Vcc/400Vcc/2poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Siguranta automata tip 5SY51; B6; 230 / 400Vc.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Siguranta automata tip 5SY51; C10; 230 / 400Vc.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Siguranta automata tip 5SY52; C10; 400Vc.a ; 2 poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Siguranta automata tip 5SY52; C6; 400Vc.a ; 2 poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Siguranta automata tip 5SM1; 311; 16A ; 125 / 230V c.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Siguranta automata tip LSN; C2; 220 / 400V c.c ; 2 poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Siguranta automata tip LSN; C10; 230 / 400V c.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Siguranta automata tip LSN;B4 ;230 / 400V c.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Siguranta automata tip LSN;B8 ;230 / 400V c.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Siguranta automata tip LSN; C25;230 / 400V c.a ; 3 poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Siguranta automata tip LSN; C32S;230 / 400V c.a ; 4 poli+test | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Siguranta automata tip LSN; C4;220 / 400V c.a ; 1pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Siguranta automata tip LSN; C32; 230 / 400V c.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Siguranta automata tip LSN; C8;230 / 400V c.a ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Siguranta automata tip XPOLE PLS6-C16/2-DC; JR45B;16A; cc | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | Siguranta automata tip XPOLE PLS6-C16/2-DC; JQ83B;16Acc | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Siguranta automata tip C10-1N003;10A ; 230V/400Vc.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 28 | Siguranta automata tip:C6/1; 3A ; 250V c.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | Siguranta automata tip C 60L; 240/415Vc.a; 60A/2P | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Siguranta automata tip C 60H;C20; 20A ; 400Vc.a ; 3 poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Siguranta automata tip C 60a ;C20; 20A ; 400Vc.a ; 3 poli cu diferential | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Siguranta automata tip C 60a ;C16; 16A ; 400Vc.a ; 3 poli cu diferential | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Siguranta automata tip:C60N ;C3; 400Vc.a ; 2 poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 34 | Siguranta automata tip:multi 9; 32A ; 415V ; 2 poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | Siguranta automata tip:multi 9; 3A ; 415V ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 36 | Siguranta automata tip:5SY63; C40;400V c.a /2P | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Siguranta automata tip:5SY63; C50;400V c.a /2P | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Siguranta automata tip:5SY66; C32;400V c.a /2P | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 39 | Siguranta automata tip:55M3 344-OLA RCCB;40A;30mA;230-400V,diferential | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 40 | Siguranta automata tip: BC 602103 BCF6 25/4/03; 40A ; 30mA ; 230-400V diferential 3poli + N | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 41 | Siguranta automata tip: 5SU1-356-OKK16; C16;16A;30mA;230Vc.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 42 | Siguranta automata tip 5SU1-356-OKK16; C10 10A;30mA;230Vc.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | Siguranta automata tip:5SY65; B16/1P; 230Vc.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 44 | Siguranta automata tip:5SY52; C16/1P; 16A ; 400Vc.c | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 45 | Siguranta automata tip:5SY52; C10/1P; 10A ; 400Vc.c | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 46 | Siguranta automata tip:5SY66; B20/1P; 20A ; 400Vc.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 47 | Siguranta automata tip:5SY66; B32/1P; 32A ; 400Vc.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 48 | Siguranta automata tip:5SY63; B25/1P; 25A ; 400Vc.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 49 | Siguranta automata tip:5SY63; B63/1P; 63A ; 400Vc.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 50 | Siguranta automata tip:NG125N; C100/1P; 100A ; 25kA 380-415Vc.a | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| Total lot 3 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| TOTAL general loturi 1+2+3 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*) Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

(**) Termen livrare solicitat de achizitor: 30 zile de la perfectarea contractului.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezintă dovada certificării la producător a sistemului de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent (Se anexează certificatul) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificaţiile tehnice ale produselor emise de producător | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: 24 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti CTE Sud – str.Releului nr.2, sector 3 CTE Progresu – str.Pogoanelor nr.1A, sector 4 CTE Grozavesti – Splaiul Indepebdentei nr.229, sector 6 CTE Vest – Bdul Timisoara nr.106, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract

3. Documentele referitoare la specificatiile tehnice, precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire se vor depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti) sau se pot transmite prin e-mail: achizitii@elcen.ro

4. Adjudecarea se va face pe unul sau mai multe loturi (ofertele incomplete pe lot nu vor fi luate in considerare)

OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)