FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC:…………………………………………………………………

| Nr crt | Denumire produse | UM | Cantitate Totala | PRET fara TVA |  | TERMEN DE LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |
| 1 | Baterii 1/2AA; 3,6V SL-350 PARB | buc | 10 |  |  |  |
| 2 | Baterie Amphel HI740031(Hanna Instruments) | buc | 1 |  |  |  |
| 3 | Honeywell NiCa 3,6V/600mAh | buc | 2 |  |  |  |
| 4 | Honeywell TC-BATT03 | buc | 5 |  |  |  |
| 5 | Baterii Pro safe cod S9185FA | buc | 4 |  |  |  |
| 6 | Baterii Yokogawa S9129 FA(mufate) | buc | 16 |  |  |  |
| 7 | Baterii Simatic S7-400; 3,6V/2,3Ah; cod 6ES7971-0BA00 | buc | 4 |  |  |  |
| 8 | Acumulatori telefon Siemens Gigaset M1, NiMH ; 3,6V/500mAh; (V30145-K1310-X132) | buc | 20 |  |  |  |
| 9 | Acumulatori calibrator presiune MicroCal 20DPC, ELTEC REF 455111-01;6V/1,8Ah | buc | 1 |  |  |  |
| 10 | Acumulatori calibrator presiune MicroCal 200, EUROPOWER 300M0220 Akku Pack 4/NCR 20P/2/D; 4,8V/4,5Ah | buc | 1 |  |  |  |
| 11 | Acumulatori pentru statii Motorola; NiMh Battery Pack AP-318Li; 7,2V/1300mAh | buc | 14 |  |  |  |
| 12 | Acumulatori pentru statii Motorola; 7,4V/1800mAh; Li-ION PACK(AP318Li) | buc | 10 |  |  |  |
| 13 | Acumulatori pentru statii Motorola, Lithium Ion(7,18ANNG) kit no. HNN9013D | buc | 10 |  |  |  |
| 14 | Acumulatori pentru statii Motorola; Nickel-Cadmium(743AUDG)kit no. HNN9012B | buc | 10 |  |  |  |
| 15 | Acumulatori deckt tip "Siemens Gigaset SL2 profesional" lithiu-ion 3,7V/700mAh | buc | 52 |  |  |  |
| 16 | Acumulatori 1,2V R6-3200mAh | buc | 4 |  |  |  |
| 17 | Acumulatori THS 7 - 4,8V/2,8Ah, NiCd | buc | 1 |  |  |  |
| 18 | Pachet de acumulatori pentru analizor Testo 0515.0097; Ni-Mh, 4,8V/1650mAh (4 acumulatori HR-AAU de 1,2V//1650mAh) | buc | 1 |  |  |  |
| 19 | Pachet de acumulatori pentru analizor Testo 0515.0098; Ni-Mh, 8,4V/4500mAh (7 acumulatori HR-4/3FAU de 1,2V//4500mAh) | buc | 1 |  |  |  |
| 20 | Baterii Un=3,6V, In=1 Ah dimensiuni HxD=28,6 mm x 16,8 mm, format ½ AA, tehnologie litiu-thionyl-chloride (Li-SOCl2) tip TL5276/W cu mufa de conectare | buc | 38 |  |  |  |
| 21 | Baterii Un=3,6V, In=1 Ah dimensiuni HxD=28,6 mm x 16,8 mm, format ½ AA, tehnologie inorganic lithium tip TSX PLP 01 | buc | 2 |  |  |  |
| 22 | Baterii 3,6V/2,4 Ah ( HxD=50,5 mm x 14,5 mm), format R6 AA, tehnologie litiu tip TL5903/S | buc | 4 |  |  |  |
| 23 | Baterii Un=3,6V,In=7,2 Ah dimensiuni HxD=50 mm x 26 mm, tip TL-2200 size C | buc | 4 |  |  |  |
| 24 | Baterii 3,6V/ 2,1 Ah dimensiuni HxD=50 mm x 14,5 mm, tip TL-2100 size AA 3,6V | buc | 4 |  |  |  |
| 25 | Acumulator BRC 18650 Li-ion 3,7 V / 4200 mAh | buc | 14 |  |  |  |
| 26 | Acumulator ALLEN BRATLEY cod 1756-BA1 Li-Ion; 3V; 1800mAh | buc | 4 |  |  |  |
| 27 | Acumulator telefon SIEMENS 3,6V; 500mAh cod V30145-K1310-X132 | buc | 95 |  |  |  |
| 28 | Acumulatori NiMh Custom Pack 9,6 V / 3500 Ah - CA reference PO1296021 pentru Megohmetru Chauvin Arnoux CA 6545 | buc | 2 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

(*) Termen de livrare  solicitat de achizitor : 30 zile de la semnarea contractului.

Adjudecarea se va face pe sortotipodimensiuni.

Se accepta oferte partiale.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Oferta tehnică va contine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Respectarea cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia  solicitata de achizitor : minim 6 luni pentru baterii  si 24 luni pentru acumulatori

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptarii se va atasa lista de obiectiuni.

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)