FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC:…………………………………………………………………

| Nr crt | Denumire produse | UM | Cantitate | PRET fara TVA |  | TERMEN DE LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |
| 1 | Contactor tip DILM 160 A, Ubobina=220Vca, contacte auxiliare- 2NI//2ND | buc | 3 |  |  |  |
| 2 | Releu electronic de protectie a motorului, tip ZEB 160 A, cu alimentare automata si sistem de detectie a punerilor la pamant | buc | 3 |  |  |  |
| 3 | Papuci de cupru pentru conductor multifilar , 50 mm2xM8 | buc | 100 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

(*) Termen de livrare  solicitat de achizitor : 30 zile de la semnarea contractului.

Adjudecarea se va face pentru intreaga cantitate, conform cantităţilor din prezentul Caiet de Sarcini. Nu se admit oferte parţiale.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Oferta tehnică va contine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Respectarea cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia  solicitata de achizitor : 24 luni  de la livrarea produsului

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptarii se va atasa lista de obiectiuni.

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)