- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- «Aparat de aer conditionat (sistem climatizare)»

- DENUMIRE FURNIZOR :………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR Crt | DENUMIRE ARTICOL | UM | TOTAL | PREŢ fără TVA(**) |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Aparat de aer conditionat (sistem climatizare) | Buc. | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare solicitat de achizitor:  7 de zile calendaristice de la semnarea contractului

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Furnizorul va asigura punerea in functiune a aparatului cu personal specializat si va asigura instruirea personalului utilizator din partea beneficiarului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Furnizorul va asigura documentatia tehnica si de calitate in limba romana | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Furnizorul va inlocui fara plata produsele cu deficiente si abateri de la documentatiile tehnice, standarde si prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Pentru echipamentele la care se fac incercari, se considera calitatea indeplinita atata timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Furnizorul trebuie sa asigure numai personal calificat si autorizat la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : - dispozitie de livrare; - certificat de calitate si provenienta; - certificat de garantie. - declaratie de conformitate tip CE - carte tehnica si instructiuni de utilizare in original si cu traducere completa in limba romana | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: 3 ani pentru echipamente, inclusiv compresor, de la data receptiei de punere in functiune, de la livrarea produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE Grozăveşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor (model transmis prin mail) | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se anexeaza) |

- NOTĂ:

1. Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Condiții de plată: conform precizărilor din modelul de contract.

- OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

…………...…………….

(semnătura autorizată)