FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANT. | PRET UNITAR (lei) | PRET TOTAL (lei) | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia de ardere cu NOx redus cu arzatoare tip DDZGS12-630 - Cazan TGM 84 nr. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Racord flexibil (furtun) pacura (arzator) echipat cu holendere M41/M36( la un capat este prevazut cu racord pentru montare presostat) Dn40, Pn25, T- 150 °C, L -1000mm, relevare conform piesa model, atasam foto | buc | 3 |  |  |  |
| 2. | Racord flexibil (furtun) abur atomizare (arzator) echipat cu holendere M32/M36, Dn16, Pn25, T- 350°C, L-1000mm, releveu conform piesa model, atasam foto | buc | 3 |  |  |  |
| Instalatia de ardere cu Nox redus cu arzatoare tip PILLARD – Cazan 3, 4 din CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
|  | Racord flexibil (furtun) gaz natural 100% (arzator), echipat cu racorduri (flanse de legatura) - Dn100, Pn20, L= 600mm / releveu conform piesa model, atasam schita | buc | 8 |  |  |  |
|  | TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare solicitat de achizitor : - 30 zile calendaristice de la  data perfectarii  contractului

(**) Transportul produselor va fi inclus in pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini cu anexa 1 , schita si desen. 2. În oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr. 1. 3. In oferta tehnica se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 4. Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, desene, calitatea materialelor folosite, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 5. Ofertantul va prezenta la achizitor acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. 6. Garantia tehnica: 12 luni de la PIF si 18 luni de la livrare. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat * □ |

* In cazul neacceptării modelului de contract în forma prezentată se vor menţiona eventualele obiecţiuni .

Nota : 1) Adjudecarea se va face pentru intreaga cantitate, conform cantităţilor din  Caietul  de Sarcini.

Nu se admit oferte parţiale.

2) documentele referitoare la specificatii tehnice vor fi transmise pe adresa de e-mail pusa la

dispozitie prin invitatia de participare.

OBSERVATII :…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)