FISA DE OFERTA

DENUMIRE  PRESTATOR :…………………………………………………………………

| Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | UM | CANT. | PRET UNITAR (lei) | PRET TOTAL (lei) | TERMEN PRESTARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnoza defectiuni sistem de avertizare incendiu ESSER aferent Centralei cu Ciclu Combinat din CTE VEST |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Raportul de diagnoza va contine urmatoarele informatii: - Identificarea cauzelor defectiunilor. - Lista eventualelor componente defecte ce trebuie inlocuite - Serviciile necesare pentru readucerea centralei de avertizare ESSER la parametri normali de functionare (reinstalari de programe, reconfigurari, calibrari, etc.) - Alte eventuale puncte slabe existente si care trebuie luate in considerare ( lista minimala a eventualelor componente ce trebuie sa existe in stocul CTE VEST , etc.) - Perspectiva unei bune functionari in continuare a centralei de avertizare ( garantia tehnica maxima ce poate fi acordata in urma prestarii serviciilor si/sau pentru inlocuirea componentelor defecte, ce tipuri de defectiuni/neconformitati viitoare pot fi acoperite de garantia tehnica, eventuale componente ce nu mai pot fi asigurate datorita iesirii din fabricatie si, corespunzator, componentele similare compatibile 100% sau doar in conditiile unui up-date al sistemului , etc.). - Alte concluzii utile a fi luate in considerare. | Interv. | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |

(*) Termen  prestare solicitat de achizitor : maxim patru zile lucratoare de la data predarii frontului de lucru dar nu mai tarziu de  10 zile  de la  data perfectarii  contractului

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini cu anexa 1 2. În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr. 1. 3. In oferta tehnica se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de prestare a serviciilor. 4. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor cu personal calificat si autorizat pentru interventii in sistemele de avertizare a incendiilor tip ESSER sau similar. 5. In oferta tehnica ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca. 6. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001/2015; SR EN ISO 140001:2015; SR OHSAS 18001:2008 7. Garantia tehnica: serviciile de diagnoza realizate asigura toate informatiile necesare pentru ca benefeciarul sa poata elabora o documentatie de achizitie pentru remedierea defectiunilor sistemului de avertizare incendiu tip ESER si readucerea acestuia in parametri normali de functionare. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat * □ |

* In cazul neacceptării modelului de contract în forma prezentată se vor menţiona eventualele obiecţiuni .

OBSERVATII :…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)