Schimbator de caldura cu placi ALPHA LAVAL SRL

Tip M10-BFG

Seria 30106-63361

An 2003

Fluid grup                    HOT                COLD

Intrare-iesire                S1→S2            S3→S4

Volum                          52,11                 52,11

Presiune                       16 bar               16 bar

Temperatura   maxima 1500C               1500C

Presiunea de proba      20,8 bar           20,8 bar

Data probei de presiune          11.03.2003