FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE PIESE DE SCHIMB | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sisteme de monitorizare continua a emisiilor poluante cu analizor de gaz ULTRAMAT 23 – CAF 3, 4- CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Senzor oxigen tip KE -25 F3 (cu garnitura aferenta), conform fisa tehnica-anexa nr. 2 | buc | 2 |  |  |  |
| 1.2 | Cartus catalizator pentru convertor Nox tip BUNOX, cod: 55399990, producator BUHLER Technologies Germania | buc | 2 |  |  |  |
| 1.3 | O-ring tip BUHLER, cod : 46222012 producator BUHLER Technologies Germania | set | 5 |  |  |  |
| 1.4 | Tub termocontractabil Ø 8mm | ml | 6 |  |  |  |
| Sistem de monitorizare continua a emisiilor poluante tip ULTRAMAT 23 – Centrala cu Ciclu Combinat -CTE Vest |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Pompa tip KNF (motor inclus) cod PM21796- 86 conform fisa tehnica- anexa nr.3 | buc | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Pompa perisaltica SR 25 (motor inclus)- conform fisa tehnica – anexa nr. 4 | buc | 1 |  |  |  |
| Total (lei fara TVA) LOT 1 |  |  |  |  |  | - |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| Analizor stationar de gaze tip Easy System (0-300)ppm CO-CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Sursa de tensiune in comutatie, cod: PNI PS10A, intrare 220ca, iesire 12Vcc, curent 10A | buc | 2 |  |  |  |
| Total (lei fara TVA) LOT 2 |  |  |  |  |  | - |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
| Analizor portabil de gaze tip 300XXL( 0-25)%vol O2, producator TESTO, serie aparat 01119063/509 – CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Senzor electrolitic de masura O2 | buc | 1 |  |  |  |
| Total (lei fara TVA) LOT 3 |  |  |  |  |  | - |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |
| Analizor portabil de gaze –tip Mini Warn, Drager, serie aparat: ARTN 0033 – CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Senzor de masura O2, cod: 6809130 | buc | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Senzor de masura CO2, cod: 6809175 | buc | 1 |  |  |  |
| 4.3 | Acumulator , cod: 6408133/8317501 | buc | 1 |  |  |  |
| Analizor portabil de gaze –tip Mini Warn, Drager – CTE Vest |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Senzor de CH4, cod: 6808280 | buc | 1 |  |  |  |
| 4.5 | Senzor de CO, cod: 6810365 | buc | 1 |  |  |  |
| Analizor portabil de gaze tip PAC Ex II- Drager serie ARVD 0167-CTE Vest |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Acumulator | buc. | 1 |  |  |  |
| Total (lei fara TVA) LOT 4 |  |  |  |  |  | - |
| TOTAL GENERAL lei fara TVA (lot 1+2+3+4) |  |  |  |  |  |  |

(*) 45 zile calendaristice de la perfectarea contractului.

Cota de TVA valabila la data facturarii se aplică asupra bazei de impozitare.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezintă dovada certificării la producător a sistemului de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent (Se anexează certificatul) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificaţiile tehnice ale produselor emise de producător | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Garantia tehnica solicitata de achizitor : 12 luni de la PIF, 18 de la livrare.

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti CTE Bucuresti Sud – str.Releului nr.2, sector 3 CTE Bucuresti Vest – Bdul Timisoara nr.106, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract

3. Adjudecarea se va face pe unul sau mai multe loturi (ofertele incomplete pe lot nu vor fi luate in considerare)

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)