FISA DE OFERTA

DENUMIRE  PRESTATOR :…………………………………………………………………

| Nr. Crt. | TIP STINGATOR | TOTAL GENERAL SERVICII STINGATOARE ELCEN (buc) |  |  | PRET UNITAR SERVICII (lei) |  |  | VALOARE SERVICII (lei) |  |  | TOTAL GENERAL VALOARE SERVICII STINGATOARE ELCEN (lei) | TERMEN PRESTARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | verificat | Incarcat | reparat | verificat | Incarcat | reparat | verificat | Incarcat | reparat |  |  |
| 1 | G2 | 13 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | G3 | 282 | 21 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | G5 | 64 | 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | G6 | 312 | 25 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | G10 | 39 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | G21 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P5 | 16 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | P6 | 537 | 72 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | P9 | 32 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P10 | 154 | 20 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | P50 | 64 | 17 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | P100 | 15 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SM 6 | 493 | 51 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SM 9 | 438 | 59 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SM 50 | 62 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SM 100 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total servicii si valoare |  | 2530 | 301 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durata contractului :365 zile calendaristice

(*) Termen  prestare solicitat de achizitor : 12 zile calendaristice de la data notificarii de catre CTE/ data semnării procesului verbal de predare pentru verificare şi/sau încărcare şi /sau reparare a stingătoarelor PSI.

Contravaloarea pieselor înlocuite si a materialelor folosite în cadrul operaţiunii de reparare vor fi incluse în preţul serviciului respectiv.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini cu anexa 1 2. În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr. 1. 3. In oferta tehnica se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. 4. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001/2008 5. Garantia tehnica: - pentru piesele de schimb înlocuite şi a încărcăturii, minim: 12 luni; - pentru serviciile prestate: minim:12 luni 6.Se va prezenta la ofertare Certificat de atestare/autorizare pentru executarea lucrărilor de verificare, reparare şi incărcare a stingătoarelor de incendiu, emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă; 7. Se va prezenta la ofertare Certificate de atestare/absolvire a personalului care va efectua Iucrările solicitate (certificate de competenţă profesională pentru ocupaţii specifice, conform OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării impotriva incendiilor); 8. Se va prezenta la ofertare autorizaţie ISCIR — pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a recipienteIor/buteliilor de gaze comprimate tip stingătoare de incendiu. In cazul în care, pentru verificarea tehnică periodică, a recipientelor/buteIiilor de gaze comprimate de tip stingătoare de incendiu, prestatorul nu deţine autorizaţie ISCIR pentru asemenea Iucrări şi va colabora cu altă societate specializată/autorizată ISCIR, se va prezenta contractul intre părţi şi autorizaţia ISCIR a acesteia; 9. Prestatorul va confirma ca deţine atelier propriu dotat cu utilaje/echipamente/instalaţii care vor fi folosite pentru executarea lucrăriIor/operaţiiior tehnice necesare prestării serviciilor; 10. Prestatorul sa confirme ca se regaseste in,, Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, de pe site-uI IGSU". | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ 8. Acceptat □ Neacceptat □ 9. Acceptat □ Neacceptat □ 10. Acceptat □ Neacceptat |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat * □ |

* In cazul neacceptării modelului de contract în forma prezentată se vor menţiona eventualele obiecţiuni .

OBSERVATII :…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)