FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR :……………………………………………………………………………………………………………

| NR.CRT | DENUMIRE PRODUS, CARACTERISTICI STAS | U/M | Cantitati de produse pentru CTE-uri |  |  |  | TOTAL ELCEN | PRET UNITAR (lei fara TVA) | PRET TOTAL (lei fara TVA) * | PRODUCATOR | TERMEN DE LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTE SUD | CTE VEST | CTE PROG. | CTE GROZ. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1-Sigurante fuzibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sigurante tip radio - 0,5A; 250Vcc/ca; 20x5mm; caracteristica de ardere-curba B; I rupere - 40A | buc | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Sigurante tip radio - 1A; 250Vcc/ca; 20x5mm; caracteristica de ardere - curba B; I rupere - 40A | buc | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Sigurante tip radio - 1,6A; 250Vcc/ca; 20x5mm; caracteristica de ardere - curba B; I rupere - 40A | buc | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Sigurante tip radio - 2,5A; 250Vcc/ca; 20x5mm; caracteristica de ardere - curba B; I rupere - 40A | buc | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Sigurante tip radio 0,315A, 250Vca | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Sigurante tip radio 0,5A, 250Vca | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Sigurante tip radio 1A, 250Vca | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Sigurante tip radio 1,6A, 250Vca | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Sigurante tip radio 2A, 250Vca | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Sigurante tip radio 0,8A, 250Vca | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Sigurante tip radio 4A, 250Vca | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Sigurante tip radio 6,3A, 250Vca | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Sigurante tip radio T630mA L , 250Vca | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Patron mignon 16A, U=500Vca, φ7mmx50mm | buc | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 15 | Patron mignon 20A, U=500Vca, φ7mmx50mm | buc | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Patron mignon 25A, U=500Vca, φ7mmx50mm | buc | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 17 | Patron normal DII-16A, Un=400Vca, caracteristica de ardere-curba B; Irupere=40kA | buc | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 18 | Patron normal 20A; 400Vca; capacitate de rupere 50kA, φB, 10mm | buc | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| 19 | Patron normal 25A; 400Vca; capacitate de rupere 50kA, φB, 11,3mm | buc | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| 20 | Patron fuzibil normal 16A, DII, U=500Vca, gL-gG | buc | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 21 | Patron fuzibil normal 20A, DII, U=500Vca, gL-gG | buc | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 22 | Patron fuzibil normal 25A, DII, U=500Vca, gL-gG | buc | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 23 | Patron normal DII-25A, Un=400Vca, caracteristica de ardere - curba B, curent de rupere - 40kA | buc | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 24 | Patron normal DII-35A, Un=400Vca, caracteristica de ardere - curba B, curent de rupere - 40kA | buc | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 25 | Patron normal DII-63A;Un=400Vca, caracteristica de ardere - curba B, curent de rupere - 40kA | buc | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 26 | Sig.fuzibile tip D I 500V 2A | buc | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 27 | Sig.fuzibile tip D I 500V 4A | buc | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 28 | Sig.fuzibile tip D I 500V 6A | buc | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  |  |  |
| 29 | Sig.fuzibile tip D I 500V 10A | buc | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  |  |  |
| 30 | Sig.fuzibile tip D I 500V 16A | buc | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  |  |  |
| 31 | Sig.fuzibile tip D I 500V 20A | buc | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |  |
| 32 | Sig.fuzibile tip D I 500V 25A | buc | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |  |
| 33 | Sig.fuzibile tip D II 500V 10A | buc | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 34 | Sig.fuzibile tip D II 500V 16A | buc | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |  |  |  |  |
| 35 | Sig.fuzibile tip D II 500V 20A | buc | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| 36 | Sig.fuzibile tip D II 500V 25A | buc | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  |  |  |
| 37 | Sig.fuzibile tip D III 500V 35A | buc | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  |  |  |
| 38 | Sig.fuzibile tip D III 500V 50A | buc | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |  |  |  |  |
| 39 | Sig.fuzibile tip D III 500V 63A | buc | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |  |  |  |  |
| 40 | Sigurante fuzibile 1A 10x38mm; 120kA/500Vca | buc | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Sigurante fuzibile 2A 10x38mm; 120kA/500Vca | buc | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  |
| 42 | Sigurante fuzibile ultrarapide 440mA, 1000V, 30kA, HxD=37x10mA, | buc | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 43 | Sig.fuz.ultrarapide 63A NH00 | buc | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 44 | Sig.fuz.ultrarapide 80A NH00 | buc | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 45 | Sig.fuz.ultrarapide 100A NH00 | buc | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 46 | Sig.fuz.ultrarapide 125A NH00 | buc | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 47 | Sig.fuz.ultrarapide 160A NH00 | buc | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 48 | Sig.fuz.ultrarapide 200A NH00 | buc | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 49 | Sig.fuz.ultrarapide 250A NH00 | buc | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 50 | Sigurante MPR tip OF AM OO gG - 100A; Ulucru= 400Vca; 120kAef | buc | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  |
| 51 | Sigurante MPR tip OF AM OO gG- 125A; Ulucru= 400Vca; 120kAef | buc | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 52 | Sigurante MPR tip OF AM 00 AM - 160A; Ulucru= 400Vca; 120kAef, gG | buc | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 53 | Sigurante MPR tip OF AM 1 / AM - 160A; Ulucru= 400Vca; 120kAef, gG | buc | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  |
| 54 | Sigurante MPR tip OF AA 2H 2 / gG - 200A; Ulucru= 400Vca; 120kAef, gG | buc | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 55 | Sigurante MPR tip OF AA 2H 2 / gG - 400A; Ulucru= 400Vca; 120kAef, gG | buc | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 56 | Sigurante MPR tip OF AA 2H 2 / gG - 315A; Ulucru= 400Vca; 120kAef,gG | buc | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 57 | Sig.fuzib.MPR 6A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  |
| 58 | Sig.fuzib.MPR 10A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |  |  |  |  |
| 59 | Sig.fuzib.MPR 16A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |  |  |  |  |
| 60 | Sig.fuzib.MPR 20A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |  |  |  |  |
| 61 | Sig.fuzib.MPR 25A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |  |  |  |  |
| 62 | Sig.fuzib.MPR 35A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  |  |  |
| 63 | Sig.fuzib.MPR 50A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  |
| 64 | Sig.fuzib.MPR 63A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  |
| 65 | Sig.fuzib.MPR 80A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  |
| 66 | Sig.fuzib.MPR 100A NH0, 660 Vca / 100kA | buc | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |  |  |  |  |
| 67 | Sig.fuzib.MPR 125A NH1gG, 690 Vca / 120kA | buc | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |  |  |  |  |
| 68 | Sig.fuzib.MPR 160A NH1gG, 690 Vca / 120kA | buc | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |  |  |  |  |
| 69 | Sig.fuzib.MPR 200A NH1gG, 690 Vca / 120kA | buc | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  |
| 70 | Sig.fuzib.MPR 250A NH2, 600 Vca/ 120kA | buc | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |  |  |  |  |
| 71 | Sig.fuzib.MPR 315A NH2, 600 Vca/ 120kA | buc | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  |
| 72 | Sig.fuzib.MPR 400A NH2, 600 Vca/ 120kA | buc | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 73 | Sig.fuzib.MPR 500A NH3aG, 600 Vca/ 120kA | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 74 | Sig.fuzib.MPR 630A NH3aR, 690 Vca/ 120kA | buc | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  |  |  |  |
| 75 | Soclu sigurante LF 25A/DII/500V | buc | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 76 | Soclu sigurante LF 63A/DIII/500V | buc | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 77 | Soclu sigurante MPR 160A (0) 660A | buc | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 78 | Soclu sigurante MPR 400A (0) 660A | buc | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 79 | Capace soclu 25A/DII/500V | buc | 50 | 0 | 0 | 40 | 90 |  |  |  |  |
| 80 | Capace soclu 63A/DIII/500V | buc | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 |  |  |  |  |
| Total lot 1 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Lotul nr. 2 - Sigurante automate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sig. automate monopolare 6A; Un=230/400V; 6kA | buc | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Sig. automate monopolare 10A;Un=230/400V; 6kA | buc | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Sig. automate monopolare16A; Un=230/400Vca ;curba de declansare C, 6kA, LxWxH - 72x18x81 | buc | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Sig. automate monopolare 20A;Un=230/400V; 6kA | buc | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Sig. automate monopolare 25A; Un=230/400Vca ; 6kA, curba de declansare C, LxWxH - 72x18x81 | buc | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Sigurante automate bipolare 25A;Un=230/400V;6kA | buc | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Sigurante automate bipolare 10A; Un=230/400Vca ; 6kA, curba de declansare C, LxWxH - 72x36x81 | buc | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Intrerupator automat monopolar Xclear 10 kA - 4 A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Intrerupator automat monopolar Xclear 10 kA - 6 A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Intrerupator automat monopolar Xclear 10 kA - 10 A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 11 | Intrerupator automat monopolar Xclear 10 kA - 16 A | buc | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  |
| 12 | Intrerupator automat monopolar Xclear 10 kA - 20 A | buc | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  |
| 13 | Intrerupator automat monopolar Xclear 10 kA - 25 A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | Intrerupator automat monopolar Xclear 10 kA - 32 A | buc | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Intrerupator automat tripolar Xclear 10 kA - 16 A | buc | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  |
| 16 | Intrerupator automat tripolar Xclear 10 kA - 25 A | buc | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Intrerupator automat tripolar Xclear 10 kA - 32 A | buc | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  |  |  |  |
| 18 | Intrerupator automat tripolar Xclear 10 kA - 63 A | buc | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| Total lot 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Lot nr. 3 - Sigurante automate (Centrala cu Ciclu Combinat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Siguranta 5SX21; B10; 230/400Vca ;1 pol , Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Siguranta 5SX21+5SX9100;C10;1 pol, U utilizare=230Vca, Iutilizare=10A, Irupere=5-10kA. | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Siguranta 5SX21 +5SX9100; C103; 1 pol/ 6A ; U utilizare=230Vca, I utilizare=6A, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Siguranta 5SX21; C16;230/400V ca ; 1 pol, Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Siguranta 5SX21; C6;230 /400V ca ; 1 pol, Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Siguranta 5SX22;C2;400Vca; 2 poli, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Siguranta 5SX25;C6;230Vcc; 2poli , Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Siguranta 5SX52; B6; 2poli, U utilizare=220Vcc | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Siguranta tip 5SX52;C2;2poli, U utilizare=220Vcc, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Siguranta tip 5SX52;C16; 2poli, U utilizare=220Vcc | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Siguranta 5SY51; B6; 230 / 400Vc.a ; 1 pol, Irup=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Siguranta 5SY51; C10; 230 / 400Vca ; 1 pol | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Siguranta 5SY52; C10; 400Vc.a ; 2 poli, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Siguranta 5SY52;C6; 400Vca; 2 poli, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Siguranta 5SM1 311; 16A ; 2poli, Uutilizare=220ca, Irupere=5-10kA, curba de declanasare - C | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Siguranta LSN, C2; 220 / 400V cc ; 2 poli | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Siguranta LSN; C10; 1 pol, Uutilizare = 220Vca ; Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Siguranta LSN; B4 ;230 / 400V ca ; 1 pol, Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Siguranta LSN; B8 ;230 / 400V ca ; 1 pol, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Siguranta LSN; C25; 230/400V ca ; 3 poli, Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Siguranta tip LSN; C32S; 230 / 400V ca ; 4 poli+test | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Siguranta LSN; C4; 220 / 400V c.a ; 1pol, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Siguranta LSN; C32; 230 / 400V ca ; 1 pol, Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Siguranta LSN; C8;230 / 400V ca ; 1 pol , Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Siguranta XPOLE PLS6-C16/2-DC; JR45B;16A; Uutilizare=220Vca | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | Siguranta XPOLE PLS6-C16/2-DC; JQ83B;16A, Uutilizare=220Vca | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Siguranta C10-1N003;10A ; 1 pol+N, 230V/400Vca, Irupere=5-10kA, curba de declansare - C | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 28 | Siguranta C6/1; 3A ; 250Vca, 1pol, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | Siguranta C60L;240/415Vca;60A/2P, Irup=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Siguranta C 60H;C20; 20A ; 400Vca ; 3 poli, Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Siguranta C60a; C20; 20A ; 400Vca; 3 poli cu diferential 30mA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Siguranta tip C 60a ;C16; 16A ; 400Vc.a ; 3 poli , cu diferential 30mA, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Siguranta tip C60N ;C3; 400Vc.a ; 2 poli, curent de utilizare 16A , Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 34 | Siguranta tip multi 9; 32A ; 415V ; 2 poli , Irupere=5-10kA, curba de declansare -C | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | Siguranta tip multi 9; 3A ; 415V ; 1 pol , Irupere=5-10kA, curba declansare - C | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 36 | Siguranta tip 5SY63; C40; 400Vca /2P, Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Siguranta tip 5SY63; C50; 400Vca /2P, Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Siguranta tip 5SY66; C32; 400Vca /2P, Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 39 | Siguranta tip 55M3 344-OLA RCCB;40A;30mA; 230-400V, diferential, U utilizare=220Vca, Irupere=5-10kA, 3poli+N | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 40 | Siguranta tip BC 602103 BCF6 25/4/03; 40A ; 30mA, 230-400V diferential 3poli + N, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 41 | Siguranta 5SU1-356-OKK16; C16; 16A; 30mA; 230Vca , Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 42 | Siguranta 5SU1-356-OKK16; C10, 10A; 30mA; 230Vc.a, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | Siguranta 5SY65; B16/1P; 230Vca, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 44 | Siguranta 5SY52; C16/1P; 16A ; 400Vcc , Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 45 | Siguranta 5SY52; C10/1P; 10A ; 400Vcc, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 46 | Siguranta 5SY66; B20/1P; 20A ; 400Vca, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 47 | Siguranta 5SY66; B32/1P; 32A ; 400Vca, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 48 | Siguranta 5SY63; B25/1P; 25A ; 400Vca, Irupere=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 49 | Siguranta 5SY63; B63/1P; 63A ; 400Vca , Irup.=5-10kA | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 50 | Siguranta NG125N; C100/1P; 100A ; 25kA, 380-415Vca | buc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| Total lot 3 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| TOTAL general loturi 1+2+3 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*) Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

(**) Termen livrare solicitat de achizitor: 30 zile de la perfectarea contractului.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezintă dovada certificării la producător a sistemului de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent (Se anexează certificatul) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificaţiile tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: 24 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti CTE Sud – str.Releului nr.2, sector 3 CTE Progresu – str.Pogoanelor nr.1A, sector 4 CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr.229, sector 6 CTE Vest – Bdul Timisoara nr.106, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract

3. Documentele referitoare la specificatiile tehnice, precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire se vor depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti) sau se pot transmite prin e-mail: gabriel.ivascu@elcen.ro

4. Adjudecarea se va face pe unul sau mai multe loturi (ofertele incomplete pe lot nu vor fi luate in considerare)

OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)