FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitate totala | PRET UNITAR (lei fara TVA) | PRET TOTAL (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heliu - 5.5 -puritate 99,9995 %/ - tub 50 litri | buc | 10 |  |  |  |
| 2 | N2- 5.0 - puritate 99,999% - tub 10 litri | buc | 2 |  |  |  |
| 3 | N2- 5.0 - puritate 99,999 % -tub 50 litri | buc | 1 |  |  |  |
| 4 | H2 90,5 %, rest N2, tub 10 l | buc | 1 |  |  |  |
| 5 | H2 87.5 % , rest N2 tub 10 litri | buc | 1 |  |  |  |
| 6 | H2 99 %, rest N2, tub 10 l | buc | 1 |  |  |  |
| 7 | H2 99.9 % rest N2 , tub 10 litri | buc | 2 |  |  |  |
| 8 | H2 2,5 %, rest N2,tub 10 l | buc | 2 |  |  |  |
| 9 | O2 1 % rest N2, tub de 10 litri | buc | 2 |  |  |  |
| 10 | O2 10 % rest N2, tub de 10 litri | buc | 2 |  |  |  |
| 11 | O2 99,9 %, rest N2- tub 10 litri | buc | 2 |  |  |  |
| 12 | O2 0,4 % , rest N2 5.0 - tub 10 litri | buc | 1 |  |  |  |
| 13 | O2 8 % , rest N2 5.0 - tub 10 litri | buc | 1 |  |  |  |
| 14 | O2 1,75 %, rest N2, tub de 10 litri | buc | 1 |  |  |  |
| 15 | H2 1,75%, rest N2, tub de 10 litri | buc | 1 |  |  |  |
| 16 | CH4 2,2%, rest aer, tub 10 litri | buc | 3 |  |  |  |
| 17 | CH4 in N2 max. 20 % LIE, tub 10l | buc | 1 |  |  |  |
| 18 | CO2 27%, rest N2 5.0, tub de 10 litri | buc | 4 |  |  |  |
| 19 | CO2 35 %, rest N2, tub de 10 litri | buc | 1 |  |  |  |
| 20 | Gaz de calibrare cu urmatoarea componenta (tub 50 l): | buc | 1 |  |  |  |
|  | -C2H6 (etan)=0,8 %vol -C3H8 (propan)=0,4%vol -n-C4H10 (normal butan)=0,1%vol -i-C4H10 (iso-butan)=0,1%vol -n-C5H12(normal-pentan)=0,1%vol -i-C5H12 (iso-pentan)=0,1%vol -C6+(hexani)=0,1% vol -N2 (azot)= 0,5%vol -CO2 (dioxid de carbon) = 0,5% -Rest (97,3 %) CH4 (metan) |  |  |  |  |  |
| 21 | Gaz de calibrare CO/NO/SO2/N2 | buc | 1 |  |  |  |
|  | SO2 - 2000 ppm NO -1000 ppm CO - 500 ppm Rest N2 5.0- tub 10 litri |  |  |  |  |  |
| 22 | Amestec de gaze in CH4 cu urmatoarea componenta (tub 50 l): | buc | 1 |  |  |  |
|  | - butan = 0,03 % vol -CO2 = 0,1% vol -izobutan = 0,1 % vol - hexan N-0,1%vol - propan=0,45 % vol -N2-0,75% vol - etan-0,82 %vol Rest CH4 |  |  |  |  |  |
| 23 | Amestec gaze SO2/NO/CO | buc | 1 |  |  |  |
|  | SO2 - 3900 ppm vol NO - 890 ppm vol CO - 500 ppm vol Rest N2 5.0 tub de 10 litri |  |  |  |  |  |
| 24 | Amestec gaze CO2/SO2/NO//N2 | buc | 2 |  |  |  |
|  | CO2 - 4000 ppm |  |  |  |  |  |
|  | SO2 - 4000 ppm |  |  |  |  |  |
|  | NO -1000 ppm |  |  |  |  |  |
|  | Rest - N2 |  |  |  |  |  |
|  | tub de 10 litri |  |  |  |  |  |
| 25 | Amestec gaze (cromatograf) cu urmatoarea componenta | buc | 1 |  |  |  |
|  | - tub 50 l Azot - 2,5 % CO2 - 1 % Etan - 5 % Propan -1 % Iso Butan - 0,3 % Butan 0,3 % Neo Pentan - 0,1 % Iso Pentan - 0,1 % Pentan - 0,1 % N- Hexan - 0,03 % Rest- CH4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Gaz de calibrare cu urmatoarea componenta - tub 50 l | buc | 1 |  |  |  |
|  | -CH4 ( metan) - 89,57 % mol - C2H6 (etan) - 5 % mol - C3H8 (propan) - 1 % mol - n-C4H10 (normal-butan) – 0,3 %mol - i-C4H10 (iso-butan) - 0,3 % mol - C5H12 (neo-pentan) - 0,1% mol - i-C5H12 (iso-pentan) - 0,1 % mol - n- C5H12 (normal-pentan) - 0,1 %mol - C6 (hexani) - 0,03 %mol - N2 (azot) - 2,5 % mol - CO2 (dioxid de carbon ) - 1 %mol |  |  |  |  |  |
| 27 | Gaz de calibrare cu urmatoarea componenta - tub 10 l | buc | 2 |  |  |  |
|  | - n-butan-165 ppm; CO2-1,56 %, etan-0,22%vol, n-hexan – 251 ppm; iso-butan- 251 ppm; iso-pentan- 0,05%; neo-pentan – 0,05%; N2 – 1,65%; n-pentan -0,05%; propan – 0,1%vol; Rest - CH4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Gaz de calibrare etalon cu urmatoarea componenta - tub 10 l | buc | 1 |  |  |  |
|  | CO -193 mg/Nmc NO - 367 mg/Nmc SO2 -1518 mg/Nmc Rest N2 tub 10 l (presiune 150 bar) |  |  |  |  |  |
| 29 | Amestec in N2 CO - 2000 ppm O2 - 1 % Rest- N2, tub 10 l | buc | 1 |  |  |  |
| 30 | Amestec gaze SO2/NO/CO/N2 SO2 - 1000 ppm NO -1000 ppm CO - 2500 ppm Rest- N2 , tub de 10 litri | buc | 1 |  |  |  |
| 31 | Hexaflorura de sulf (SF6) 3.7, puritate 99,97%, tub 10 kg | buc | 1 |  |  |  |
| 32 | Inlocuire elemente defecte la butelii |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Piulita robinet | buc | 9 |  |  |  |
| 32.2 | Capac protecţie | buc | 4 |  |  |  |
| 32.3 | Robinet tub | buc | 9 |  |  |  |
| 32.4 | Verificare si reparatie tub In vederea reautorizarii ISCIR | buc | 20 |  |  |  |
| 32.5 | Vopsire, inscriptionare | buc | 4 |  |  |  |
| 33 | Chirie/butelie/an | buc | 12 |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

(*) Transportul produselor va fi inclus in pret

(**) Adjudecarea se va face pentru intreaga cantitate de produse . Nu se admit oferte parţiale.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini cu anexa 1 . - In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor si serviciilor solicitate in anexa 1. 3.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produsului si serviciilor ofertate. 4. Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice si orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor si serviciilor ofertate. 5. Se vor prezenta fisele cu datele de securitate ale produselor si compozitia chimica a acestora. 6. Se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. 7. Garantia acordata : minim 12 luni de la livrare pentru produse iar pentru serviciile efectuate este de 6 luni de la receptie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Durata contractului:365 zile de la data transmiterii primei notificari de catre beneficiar. Furnizorul se va prezenta în maxim 3 zile de la comunicarea scrisă a beneficiarului, pentru ridicarea tuburilor goale pentru încarcare, verificare şi/sau reparare şi va returna tuburile încărcate în cel mult 8 săptămâni. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - factură fiscală; - certificat de origine (dacă este cazul); - declaraţie de conformitate emisă de producător; - certificat de garanţie tehnică; - certificat (vizat RSVTI-ISCIR) care să ateste natura reparaţiilor efectuate la tuburi (dacă este cazul) ; - buletin de analiza (pentru amestecurile de gaze); - fişă cu date de securitate, întocmită în conformitate cu Regulamentul CE nr.1907/2006 (REACH), cu aplicare de la 01.12.2010; - daca este cazul, specificaţia tehnică a produselor, emisă de producator, redactată în limba română. - pentru serviciile aferente tuburilor prevăzute în anexa 1, recepţia se face pe bază de proces verbal încheiat cu CTE-ul beneficiar, pe baza devizelor aferente serviciilor şi reparaţiilor executate; Se va consemna în deviz seria fiecarui tub verificat. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalarea şi conservarea produselor livrate se va face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse in opera. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucuresti - CTE SUD - str.Releului nr. 2, Sector 3, - CTE VEST - Bd .Timisoara nr.106 , Sector 6, - CTE PROGRESU - str.Pogoanelor, nr.1A, Sector 4, - CTE GROZAVESTI –Splaiul Independentei , nr. 229, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat * □ |

- În cazul neacceptării modelului de contract în forma prezentată se vor menţiona eventualele obiecţiuni .

OBSERVATII ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)