FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANT. | PRET UNITAR (lei) | PRET TOTAL (lei) | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traductor proximitate masura vibratii 3300 XL, cod 330103-00-10-50-01-00 | buc | 1 |  |  |  |
| 2. | Traductor viteza masura vibratii absolute (velomitor), cod 330525-00 | buc | 1 |  |  |  |
| 3. | Traductor keyphazor, cod 330103-00-10-50-01-00 | buc | 1 |  |  |  |
| 4. | Traductor deplasare axiala 3300 XL, 11 mm, cod 330703-00-100-50-01-00 | buc | 1 |  |  |  |
| 5. | Traductor dilatare relativa 3300 XL, 25 mm, cod 330851-02-00-100-90-00-05 | buc | 1 |  |  |  |
| 6. | Modul tip 3500/42M Proximitor/Seismic Monitor, Part Number 17449 - 02 | buc | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare solicitat de achizitor : - 60 zile calendaristice de la  data perfectarii  contractului

(**) Transportul produselor va fi inclus in pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini cu anexa 1. 2. În oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr. 1. 3. In oferta tehnica se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 4. Se vor prezenta specificaţii tehnice, codurile de producător, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 5. Deoarece se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere-dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in documentatie au fost specificate informatii privind codurile de fabricatie si producatorul pieselor de schimb. Daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate dar care provin de la producatorul initial, ofertantul va face dovada ca acesta a adoptat un alt sistem de codificare. 6. Ofertantul va prezenta la achizitor acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. 7. Garantia tehnica: 12 luni de la punerea in functiune dar nu mai putin de 18 luni de la livrare. 8. Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului - Se va alege una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie prevazute in modelul de contract | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ 8. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Livrare : franco – depozit beneficiar 2. Produsele se vor livra cu ambalaj in functie de specificul acestora si condiţiile impuse prin caietul de sarcini sau documentaţii tehnice. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - Dispozitie de livrare - Aviz de expeditie - Declaratia de conformitate tip CE (daca este cazul) - Certificat de calitate de la producator si certificat de garanţie - Documentatia tehnica | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Receptia : - La achizitor - ELECTROCENTRALE Bucuresti SA - Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucuresti CTE Progresu – Str.Pogoanelor , nr.2, sector 4. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat * □ |

* În cazul neacceptării modelului de contract în forma prezentată se vor menţiona eventualele obiecţiuni .

OBSERVATII :…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)