FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR

…………………………………………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ LEI fără TVA(*) |  | PREŢ EURO fără TVA(*) |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5*4 | 7 | 8=7*4 | 9 | 10 |
| 1 | KIT mentenanta pentru uscator hidrogen | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kit-ul contine: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pastila de protectie (10 micron screen cup) – cod 02-3005-0000 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Limitator (S40 Dryer Orifice- OR330) – cod 02-3300-0003 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ventil de control (Check Valve Assy. CV331 & CV332) – cod 04-0301-0002 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Schimbator 2 cai, NI (solenoid valve NC – SV341 & 342) – cod 08-1700-0021 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Schimbator 2 cai, NI (solenoid valve NC – SV343 & 344) – cod 08-1700-0022 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - O-ring FKM #024 (O-ring Dryer top manifold tube) – cod 13-0300-0028 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - O-ring FKM #021 (O-ring Dryer bottom tube) – cod 13-0300-0029 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Garnitura etansare FKM (O-ring solenoid valve) – cod 13-0300-0033 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - O-ring FKM #010 (O-ring Check valve cap) – cod 13-0300-0034 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Agent deshidratant – silicagel (Desiccant) – cod 02-3004-0001 | gr | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | - O-ring FKM (seal, Operator valve) – cod 13-0200-0006 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - O-ring FKM #019 pentru capac limitator | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Placa de comanda - cod 57-0100-0000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taxe vamale de import (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)      Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

- (**)  Termen livrare solicitat de achizitor: 40 zile de la  perfectarea  contractului.

- Adjudecarea se va face pentru intreaga cantitate de produse . Nu se admit oferte parţiale.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se vor respecta cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini, anexat solicitarii | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Furnizorul prezintă dovada certificării la producător a sistemului de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001 (Se anexează certificatul) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator , orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai amanuntita a produselor ofertate si dovedesc ca acestea indeplinesc toate conditiile tehnice conform anexei 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrarea produselor se face franco- depozit beneficiar - CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti , în intervalul orar 7ºº-15ºº în zilele lucrătoare, cu asigurarea transportului şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. Documente însoţitoare ale produselor livrate : - certificat de calitate de la producător şi certificat de garanţie; - declaratie de conformitate; |  |
| Receptia produselor - Nota de recepţie si constatare diferente, întocmită de achizitor se intocmeste în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap. VIII.caiet de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică : 12 luni de la livrare pentru placa de comanda si minim 3 luni de la livrare pentru kitul de mentenanta uscator. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Grozavesti, Splaiul Independentei, nr. 229, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract anexat (transmis prin e-mail). | Acceptat □ Neacceptat □ □ Acceptat cu obiectiuni – se ataseaza obiectiunile daca este cazul |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)