FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC:…………………………………………………………………

| Nr crt | Denumire produse | UM | Cantitate | PRET fara TVA |  | TERMEN DE LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |
| 1 | Set (3 buc) ceas comparator digital standard, comanda unica a articulatiilor, 50 mm + suport magnetic | set | 5 |  |  |  |
| 2 | Aparat de masura digital cu urmatoarele caracteristici tehnice: Ucc =1000 V; Uca 1000 V; I =20A; R =2 MΩ | buc | 8 |  |  |  |
| 3 | Set micrometre de exterior de la 0÷175( 7 piese) | buc | 7 |  |  |  |
| 4 | Set micrometre de interior compus din : micrometru de la 25 ÷50 mm; micrometru de la 50÷150 mm | buc | 6 |  |  |  |
| 5 | Set sublere compus din : subler cu tija de 150 mm; subler cu tija de 300 mm; subler de adancime cu tija de 200 mm | buc | 7 |  |  |  |
| 6 | Cheie dinamometrica cu ceas 160÷800 Nm; ISO 6789/2003; ISO 1703/2005 | buc | 4 |  |  |  |
| 7 | Set lera 0,05-0,3 mm | buc | 20 |  |  |  |
| 8 | Set lera 0,35-0,7mm | buc | 20 |  |  |  |
| 9 | Ruleta 3 m |  | 18 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

(*) Termen de livrare  solicitat de achizitor : 15 zile de la semnarea contractului.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Oferta tehnică va contine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Respectarea cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va prezenta certificat de etalonare pentru poz.1,3,4,5 si 6 din anexa 1 a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia  solicitata de achizitor : 12 luni de la livrarea si receptia produselor

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptarii se va atasa lista de obiectiuni.

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)