FISA  DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

OFERTA FINANCIARA

| Crt | DENUMIREA PRODUS | UM | CANT | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen livrare (zile calendaristice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Teava Cu Ø 18 x 1 mm | m | 42 |  |  |  |
| 2 | Cot Cu 90º Ø 18 mm Nr 2 | buc | 45 |  |  |  |
| 3 | Cot Cu 90º Ø 18 mm Nr 1 | buc | 25 |  |  |  |
| 4 | Mufa Cu normala Ø 18 mm | buc | 12 |  |  |  |
| 5 | Niplu mixt (conector ) Ø 18 x 1/2" | buc | 24 |  |  |  |
| 6 | Mufa mixta (conector) Ø 18 x 1/2" | buc | 24 |  |  |  |
| 7 | Teu Cu Ø 18 mm egal | buc | 11 |  |  |  |
| 8 | Supapa siguranta 1/2" | buc | 4 |  |  |  |
| 9 | Robinete trecere 1/2" nr 2 | buc | 16 |  |  |  |
| 10 | Robinet trecere 2' nr 2 | buc | 2 |  |  |  |
| 11 | Pasta decapanta Rottenberg | buc | 2 |  |  |  |
| 12 | Aliaj Sudura teava cupru | buc | 4 |  |  |  |
| 13 | Butelie gaz unica folosinta | buc | 5 |  |  |  |
| 14 | Bureti curatire suprafete | set | 2 |  |  |  |
| 15 | Canepa | fuior | 2 |  |  |  |
| 16 | Suporti prindere boiler | set | 4 |  |  |  |
| 17 | Bride prindere teava Cu Ø 18 | set | 10 |  |  |  |
| 18 | Mufe metalice 1/2" pentru prindere cu sudura | buc | 8 |  |  |  |
| 19 | Semi holender cupru 1/2" | buc | 8 |  |  |  |
| 20 | Niplu 1/2" bronz | buc | 4 |  |  |  |
| 21 | Vas WC cu iesire laterala si capac | buc | 1 |  |  |  |
| 22 | Rezervor apa WC Laguna | buc | 1 |  |  |  |
| 23 | Burduf evacuare WC | buc | 1 |  |  |  |
| 24 | Robineti coltar 1/2" la 3/8" | buc | 4 |  |  |  |
| 25 | Set prindere in pardosela WC | buc | 1 |  |  |  |
| 26 | Silicon sanitar | buc | 1 |  |  |  |
| 27 | Obertainer baterie dus | buc | 26 |  |  |  |
| 28 | Sifon flexibil de 1-1/4"cu Ø 32mm | buc | 6 |  |  |  |
| 29 | Perlator teava chiuveta | buc | 6 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu ordin de plata, in 60 zile de la livrarea produselor si inregistrarea facturii la achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |

NOTA: Atribuirea se face pe intreg pachetul de produse.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………..……………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….