Către: potentialii ofertanti

Referitor: Clarificări privind invitatia pentru achizitia directa :LN3 - Reconditionare  RSP Dn 500 / Pn 25 din CTE Progresu si  Dn 600/ Pn 25 din CTE Bucuresti Vest

La solicitarea unui potential ofertant, în conformitate cu prevederile art.172  al.(2) din legea 99/2016 formulam urmatoarea clarificare:

Intrebare :

“Referitor la invitatia de reparatie transmisa, va rugam sa ne comunicati daca ne puteti pune la dispozitie documentatia robinetelor ce urmeaza a fi reconditionate:

Ne-ar fi de ajutor orice desen de ansamblu disponibil sau dimensional.

Deasemenea pozele placutelor de timbru, seriile producatorului, etc.”

Raspuns  :

1. CTE Progresu

Pentru poz.1,2,3 si 4 din caietul de sarcini - Robinet cu sertar pana Dn500Pn25 cu actionare electrica, tija ascendenta:

- Cele doua vane pentru care se solicita revizia sunt :

  - vana de iesire tip RSP AE Dn 500 Pn 25 aferenta BVS nr2

  - vana de intrare apa termoficare in boiler tip RSP AE Dn 500 Pn 25 aferenta BVS nr.1.

- Ambele vane sunt de tipul Robinet inchidere cu sertar pana cu Dn 500 mm ; Pn 25 bar ; material : OTC20K ; fabricatie UPET Targoviste ; corpul robinetului este prevazut cu by-pass ; tip actionare – electrica.

- Va transmitem atasat copii de pe fisele tehnice corespunzatoare acestor tipuri de vane ( desene, caracteristici constructive si de gabarit) precum si fotografii executate in instalatie .

2. CTE Vest

Pentru poz.4 si 5 din caietul de sarcini Robinet cu sertar pana Dn 600 Pn25 cu actionare electrica, tija neascendenta-CTE Vest:

- CTE Bucuresti VEST a solicitat reconditionarea robinetilor cu sertar pana Dn 600 Pn 25 aferenti aspiratie/refulare ep. termoficare nr.4 tr. a II a, respectiv refulare ep. termoficare nr.3 tr. a II a;

- Cei trei robineti sunt de provenienta RSC;

- CTE Bucuresti Vest nu detine documentatia tehnica a celor 3 robineti;

- Au fost dezizolati cei trei robineti, dar datorita vechimii acestora, notatiile inscriptionate de catre producatori pe aceste armaturi nu sunt in totalitate vizibile (imagini ale acestor notatii sunt prezentate in fotografiile ce au fost salvate in serverul ELCEN adresa mentionata mai jos; tiparirea fotografiilor ar face ca datele sa fie practic indescifrabile)

- CTE Bucuresti Vest propune ca potentialii ofertanti sa efectueze o vizionare a acestor armaturi in siteul beneficiarului.

Fotografiile vanelor care fac obiectul prezentei achizitii directe sunt disponibile pe site-ul : www.elcen.ro in sectiunea Relatii cu investitorii / Achizitii-Vânzări/Proceduri de achizitii/2017.

Director Juridic si Achizitii

Flavius Cladoveanu

Sef Serviciu Achizitii

Ioana Untila

Sef BMAP

Anca Ordean

Responsabil achizitie

Celina Marcas