FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………

| Nr crt | Centrala | Tip robinet | Denumire Serviciu | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |  | Subcontractant (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | CTE Progresu | Robinet cu sertar pana Dn500/Pn25, cu actionare electrica, tija ascendenta | Reconditionare elemente etansare plosca si oglinda) prin incarcare cu sudura (curatare, tusare,incarcare cu sudura, strunjire) | buc | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport robineti la sediul prestatorului pentru reconditionare si retur la centrala Utilitati(energie electrica) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CTE Bucuresti Vest | Robinet cu sertar pana Dn600/Pn25, cu actionare electrica, tija neascendenta | Reconditionare elemente etansare plosca si oglinda) prin incarcare cu sudura (curatare, tusare,incarcare cu sudura, strunjire) | buc | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport robineti la sediul prestatorului pentru reconditionare si retur la centrala Utilitati (energie electrica) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total general (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTA : 1. (*) se va preciza numele subcontractantului daca e cazul.

Se va prezenta  daca e cazul  Acord de subcontractare din care sa rezulte datele de identificare ale subcontractantului si partile din contract pe care acesta  urmeaza sa le execute.

2. Demontarea/montarea izolatiei aferente robinetilor, demontarea/montarea robinetilor din/in instalatie , demontarea/montarea in subansamble a robinetilor

( ansamblu capac robinet-spinglu-plosca), va fi asigurata de beneficiar ;

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta intocmai cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini ( anexa nr. 1 ). 2. Tehnologia de reconditionare va fi prezentata de prestator in cadrul ofertei tehnice 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa nr. 1 si asigurarea tuturor materialelor necesare executarii serviciilor. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a serviciilor completand formular 1. 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Se va prezenta Certificat ISO 9001/2008 eliberat de un organism de certificare a sistemului calitatii acreditat in tara sau strainatate (obligatoriu acesta va fi pentru activitatea care face obiectul achizitiei). Se accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul in care operatorul economic nu are un asemenea certificat se va prezenta orice alt document echivalent care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii serviciilor. | 7. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie Contractantul va executa reparatia in termen de 33 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru esalonat dupa cum urmeaza: -15 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru pentru 2 buc robineti Dn500 Pn25 aferenti boilerelor verticale suplimentare din CTE Progresu . -18 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru pentru 3 buc robineti Dn600 Pn25 aferenti pompelor de termoficare din CTE Bucuresti Vest. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie Cuantum garanţie: 10% din val.contractului fara TVA Mod de constituire: •prin instrumentde garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ● depunere la casieria achizitorului in numerar | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contractdaca este cazul) |

Nota:

- Pretul  serviciilor prestate  va fi ferm si nu poate fi majorat pe toata perioada de derulare a contractului ;

- Ofertantul este singurul rãspunzãtor de modul în care a negociat preţurile cu furnizorii sãi de materiale, echipamente, piese de schimb, utilaje şi de normele de consum pe care le-a avut în vedere la stabilirea preţurilor din ofertă.

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

Prestator

…………………….  . …..

FORMULARUL 1

OFERTANTUL

..................

(denumirea/numele)

GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR

………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr.   Denumirea                                  Cantitatea                                  Data de prestare a serviciilor

crt.  serviciilor                                       (U.M.)

………………………………………………………………………………………………………………………………

1.

………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ofertant,

.....................

(semnatura autorizata)

NOTA : Se va completa de catre ofertant avand in vedere fiecare pozitie din lista de prestari de servicii prevazuta in Fisa de oferta