- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Oxigen tehnic şi servicii aferente tuburi

- »

- DENUMIRE FURNIZOR ………………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA(*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Oxigen tehnic | mc | 3.600 |  |  |  |  |
| 2 | Înlocuire rozete | buc | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Înlocuire RTO nou la tub expirat ISCIR | buc | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Înlocuire RTO nou la tub neexpirat ISCIR | buc | 70 |  |  |  |  |
| 5 | Spălare, degresare tub | buc | 70 |  |  |  |  |
| 6 | Capac de protectie | buc | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Inele din cauciuc - protecție tub | buc | 80 |  |  |  |  |
| Total lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)     Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ. Cantităţile vor fi livrate către CTE SUD la adresa strada Releului nr 2, sector 3, Bucureşti.

(**)  Termen livrare solicitat de achizitor: 1 zi de la transmiterea comunicării scrise.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Oxigenul tehnic livrat trebuie să aibă o puritate de minm 99,5 % (calitate min 2.5), conform cerinţelor STAS 2031/ 1977 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Buteliile de oxigen tehnic trebuie să corespundă cerinţelor din STAS 5189/69 şi DIN 477-9. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Ofertantul trebuie să fie autorizat ISCIR pentru furnizarea produsului şi prestarea serviciilor care fac obiectul caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Se va prezenta fişa tehnică a produsului ofertat, specificaţii tehnnice şi orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produsului şi serviciilor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Se va prezenta fişa cu datele de securitate ale produsului care face obiectul achiziţiei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Furnizorul va asigura verificarea sumară, fărăr plată, a tuburilor ce urmează a fi încărcate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Garanţia tehnică (**) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctele 2,5,6,7 se solicită în faza de ofertare.

(**) Garanţia  tehnică solicitată de achizitor : minim 12 luni de la livrare, iar pentru serviciile efectuate este de 6 luni de la recepţie.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : - factura fiscală; - declaraţie de conformitate emisă de producător; - fişa tehnică de securitate a produsului; - specificaţia tehnică a produsului, emisă de producător, redactată în romană, dacă este cazul; - pentru serviciile aferente tuburilor prevăzute în anexa 1, la Caietul de sarcini, recepţia se face pe bază de proces verbal încheiat cu benficiarul, pe baza devizelor aferente serviciilor şi reparaţiilor executate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecărui produs; contravaloarea ambalajelor este inclusă în preţul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : OP la 60 zile de la livrarea produselor şi înregistrarea facturii la achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucureşti CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării se va ataşa lista de obiecţiuni.

Notă : 1) Documentele referitoare la specificaţiile tehnice, rapoartele de încercări, fişele cu date de securitate etc. vor fi transmise pe adresa de e-mail pusă la dispozitţe prin invitaţia de participare sau se va depune în plic sigilat la sediul Electrocentrale Bucureşti SA , Splaiul Independenţei nr 227, sector 6, registratură – camera 004.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)