- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- «Uleiuri electroizolante pentru transformatoare şi MOP-uri»

- DENUMIRE FURNIZOR ………………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | Forma de ambalare | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA(*) |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR(**) (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 7 | 8 |
| 1 | LOT 1 - Ulei electroizolant pentru transformatoare | Butoi 170 kg | kg | 4.420 |  |  |  |  |
|  | Ulei electroizolant neaditivat pentru transformatoare tip MOL TO 30.01 R (sau echivalent) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 1 – lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LOT 2 - Ulei electroizolant pentru mecanisme oleopneumatice (MOP-uri) | Butoi 170 kg | kg | 1.360 |  |  |  |  |
|  | Ulei electroizolant pentru mecanisme oleopneumatice tip MOP-uri tip MOL TO 10 R (sau echivalent) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 2 – lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total General (LOT 1+ LOT 2 ) lei, fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)     Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ. Cantităţile vor fi livrate separat către fiecare CTE în parte, pe fiecare tip de uleiuri achiziţionat, şi sunt detaliate în Anexa 4 la Caietul de sarcini.

(**)    În preţurile unitare se va include şi valoarea taxei de mediu  conform OUG 196/2005

(***)  Termen livrare solicitat de achizitor: 45 zile de la perfectarea contractului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Specificaţiile tehnice ale produselor ofertate, emise de către producători, redactate sau traduse în limba română, care trebuie să cuprindă caracteristicile fizico-chimice cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2. a caietului de sarcini.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Raport de încercări/Buletine de analiză ale produselor ofertate, emise de laboratorul producătorului sau de un laborator independent (acreditate conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 de către RENAR sau de către alte organisme internaţionale de acreditare a laboratoarelor de încercări) pentru un lot produs la o dată cât mai apropiată de data depunerii ofertei.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Fişele cu date de securitate ale produselor, vor fi prezentate la ofertare. Fişele vor fi întocmite conform prevederilor Regulamentului CE 453/2010 care modifică Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European (Regulament REACH).(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Referinţe de la alţi utilizatori privind calitatea uleiurilor electroizolante furnizate de către ofertant, conform cerinţelor din Caietul de sarcini.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Teste de compatibilitate pentru LOTUL 1 şi LOTUL 2 (în cazul ofertării de uleiuri echivalente) conform cerinţelor caietului de sarcini (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. La Lotul 1, se va prezenta acordul pentru programul de urmărire în exploatare privind încadrarea în garanţiile tehnice şi performanţele de funcţionare ale produsului furnizat (Anexa 3 a Caietului de sarcini). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. In scopul aplicării prevederilor de la pct 59, alin (1), (3) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin HG nr.1/2016, pentru întocmirea Declaraţiei pe proprie răspundere a reprezentantului ELCEN, furnizorul are obligaţia de a emite şi transmite beneficiarului, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de fiecare livrare, o copie a avizului de expediţie şi/sau a facturii care va insoţi marfa ce urmează a fi livrată. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţia tehnică (**) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie de depozitare conform cerinţelor caietului de sarcini(***) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Documentele prevăzute la punctele 2,3,4,5,6,7 se solicită în faza de ofertare.

(**) Garanţia  tehnică solicitată de achizitor : minim 12 luni de la utilizare/desigilare

(***) Perioada garanţiei de depozitare acordată uleiului electroizolant este de 36 luni de la data livrări, cu respectarea conditţilor de depozitare comunicate de către furnizor.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : - factura fiscală, emisă pentru fiecare centrală în parte; - raportul de încercări (buletinul de analiză) pentru fiecare lot de ulei livrat, emis de laboratorul producătorului sau de un laborator independent (acreditate conform cerinţelor SR EN ISO/ CEI 17025: 2005); - certificate de garanţie / declaraţie de conformitate - fişa cu date de securitate a produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecărui produs; contravaloarea ambalajelor este inclusă în preţul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : OP la 60 zile de la livrarea produselor şi înregistrarea facturii la achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucureşti CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Vest: B-dul Timişoara nr.106, sector 6, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor nr.1A, sector 4, Bucureşti; CTE Grozăveşti: Splaiul Independenţei nr.229, sector 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării se va ataşa lista de obiecţiuni.

Notă : 1) Adjudecarea se va face pe loturi.

2) Documentele referitoare la specificaţiile tehnice, rapoartele de încercări, fişele cu date de securitate etc. vor fi transmise pe adresa de e-mail pusă la dispozitţe prin invitaţia de participare.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)