FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

“LN2 -   Turboagregatul nr. 3 si 4 – Decolmatare trasee conducte iesire apa racire hidrogen aferente generatoarelor, din CTE Bucuresti SUD”

| Nr.Crt. | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Canti tate | Pret lei fara TVA |  | Termen realizare(*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitar | Total | solicitat | ofertat |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| I. | Turbogenerator tip VT 100 nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Decolmatare trasee conducte iesire apa racire hidrogen aferente geratorului electric tip TB-100-2 conform tehnologiei prestatorului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | teava ø 108x4 mm, L = 6,5 m | buc | 5 |  |  | 10 zile de la predarea frontului de lucru |  |  |
| 1.2 | teava ø 108x4 mm, L = 3 m | buc | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Turbogenerator tip VT 100 nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Decolmatare trasee conducte iesire apa racire hidrogen aferente geratorului electric tip TB-100-2 conform tehnologiei prestatorului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | teava ø 108x4 mm, L = 6,5 m | buc | 6 |  |  | 10 zile de la predarea frontului de lucru |  |  |
| 2.1 | teava ø 108x4 mm, L = 3 m | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| NOTA: A. Conductele cu lungimea de 6,5 m vor fi demontate din instalatie de beneficiar si vor fi puse la dispozitie prestatorului, in zona de organizare de santier, din incinta CTE Sud B. La conductele cu lungimea de 3 m se va interveni in situ, acestea vor ramane montate in instalatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Cota de TVA valabila la data facturarii se aplică asupra bazei de impozitare.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta integral cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se va prezenta Autorizatia emisa de INSEMEX GANEx Petrosani a persoanei juridice, pentru repararea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfera potential exploziva generata de gaze, in conformitate cu Normativul 2/2007 privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive, indicativ NEx 01-06 din 25.04.2007, aprobat prin Ordinulul nr. 1636/2007 al Ministerul Economiei şi Finanţelor, avind in vedere faptul ca partial, conductele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi decolmatate”in situ”in interiorul generatorului, intre mantaua etansa a acestuia si infasurarea statorica, zona reprezentind atmosfera potential exploziva din cauza existentei de hidrogen in instalatie.Documentul va fi valabil la momentul prezentarii. Se accepta documente echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ; prestarile de servicii se vor confirma prin prezentarea a cel putin unui certificat / document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Prestatorul va face dovada implementarii unui sistem de mamagement al calitatii in conformitate cu SR EN ISO9001/ 2008/2015 sau echivalent, document eliberat de un organism de certificare a sistemului calitatii acreditat in tara sau strainatate valabil la momentul prezentarii. Se accepta documente echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : - conform precizărilor din modelul de contract. - Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa predarea documentatii: Bucureşti Sediul ELCEN – Splaiul Independentei nr.227, sect.6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 5% | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de prestari servicii propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)