FISA DE OFERTA

pentru

„Piese de schimb pentru sistemul de monitorizare vibratii on-line TA3÷TA4 din cadrul CTE Progresu”

DENUMIRE  FURNIZOR :…………………………………………………………………

PROPUNERE FINANCIARA

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cantitate | PRET unitar lei fara TVA | PRET total lei fara TVA | Producator | Termen livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traductor proximitate masura vibratii 3300XL, cod 330103-00-10-50-01-00 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Traductor viteza masura vibratii absolute (velomitor), cod 330525-00 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Traductor deplasare axiala 3300XL, 11mm, cod 330703-00-100-50-01-00 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Traductor dilatare relativa 3300 XL,25 mm, cod 330851-02-00-100-90-00-05 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Modul tip 3500/42M Proximitor/Seismic Monitor, Part Number 176449-02 | buc | 1 |  |  |  |  |

DOCUMENTE SOLICITATE SI CERINTE  IMPUSE FURNIZORULUI :

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele caietului de sarcini. Se vor prezenta pentru produsele ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator sau orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. Deoarece se impune achizitionarea de produse 100% compatibile cu cele din instalatie, in documentatie au fost specificate informatii privind codurile de fabricatie si producatorul pieselor de schimb. Daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate dar care provin de la producatorl initial, ofertantul va face dovada ca acesta a adoptat un alt sistem de codificare. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE :

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de livrare : 60 zile de la data perfectarii contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la punere in functiune, 18 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10 % din valoarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia cantitativa si calitativa : in termen de 3 zile de la primirea produselor conform cap.VII din Caietul de sarcini pe baza documentelor care insotesc transportul specificate in cap. VIII din Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii privind livrarea : livrarea produselor se face franco-depozit beneficiar : -CTE Progresu –Str.Pogoanelor nr.2, sector4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul respectă în integralitate modelul de contract propus de achizitor . | Acceptat □ Neacceptat □ |

NOTĂ:

1.  Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2.  Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite prin fax 021.275.14.06 sau email: cristina.vasile@elcen.ro

3.  Eventualele obiectiuni la modelul de contract vor fi anexate prezentei fise de ofertă.

OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)