- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

„Piese schimb pentru REH TA3, TA4 din CTE Progresu si REH TA1, TA2 din CTE Grozavesti”

- DENUMIRE FURNIZOR ………………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE |  | PREŢ fără TVA(*) |  |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR (lei) |  | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6=4x5 | 7 | 8 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Traductor turatie pasiva, cod 70085 – 1010-417, producator Al-TEK INSTRUMENTS USA pentru CTE Progresu | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Traductor turatie pasiva, cod 70085 – 1010-214, producator Al-TEK INSTRUMENTS USA pentru CTE Grozavesti | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Traductor de pozitie servomotor (0-300 mm) cod EP-S-0300M-D60-1A0, producator MTS TEMPOSONIC - Germania pentru CTE PRogresu | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Traductor de pozitie distribuitor 0-50 mm DI505/011, cod 411-505-000-011, producator MAGTROL Austria pentru CTE PRogresu | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adaptor pentru traductor de turatie pasiva, cod ADVIT 2X, producator ICPET INTROMETRIC SRL Bucuresti pentru CTE Progresu | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Afisor – indicator modul comanda tip DPM 952T, producator ICPET INTROMETRIC SRL Bucuresti pentru CTE Progresu | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sursa de alimentare 24V tip QUINT PS 1AC/24DC/20A, producator PHOENIX CONTACT – USA pentru CTE Progresu | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Traductor de presiune JUMO gama: -1...+3 bar, 404366/000-481-405-504-20-61/100 JUMO Germania pentru CTE Grozavesti | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Traductor de presiune JUMO gama: 0...160 bar, 404366/000-481-405-504-20-61/100 JUMO Germania pentru CTE Grozavesti | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sursa de alimentare SD 25 B 24 pentru CTE Grozavesti producator MEAN WELL, transport inclus | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sursa de alimentare SD 25 B 12 pentru CTE Grozavesti producator MEAN WELL, transport inclus | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sursa de alimentare SD 25 B 5 pentru CTE Grozavesti producator MEAN WELL, transport inclus | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)  Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ. Cantităţile vor fi livrate către termocentrala beneficiara apartinand Electrocentrale Bucuresti SA.

(**)  Termen livrare solicitat de achizitor: 60 zile de la perfectarea contractului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului si al furnizorului.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Produsele livrate vor fi marcate corespunzator. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Pentru piesele de schimb la care se fac incercari, se considera calitatea indeplinita atat timp cat rezultatele se insciu in tolerante admise prin reglementarile tehnice in vigoare . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Deoarece se impune achizitonarea de produse perfect compatibile (din toate punctele de vedere – dimensional, tehnic, design etc) cu cele din instalatie se vor prezenta pentru produsele ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente etc) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Marcajul se face conform standardelor in vigoare si documentatiilor de executie ale furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Garanţia tehnică (**) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului, constituita conform prevederilor contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctele 2,5 se solicită în faza de ofertare.

(**) Garanţia  tehnică solicitată de achizitor : 24 luni de la livrare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : - dispozitie de livrare – aviz de expeditie; - proces verbal de receptie sau autoreceptie; - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - rapoarte de incercare, buletine de verificare, etc, ce se vor efectua conform precizarilor din documenattia de executie (daca este cazul); - declaratia de conformitate tip CE (daca este cazul); - documentatie tehnica. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documenatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. Marcajul se face conform standardelor in vigoare si documentatiilor de executie ale furnizoruluin | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : OP la 60 zile de la livrarea produselor şi înregistrarea facturii la achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : termocentrala beneficiara apartinand Electrocentrale Bucuresti SA , respectiv, in intervalul orar 7-15, in zilele lucratoare: CTE PROGRESU: str Pogoanelor, nr 1 A , sector 4, Bucureşti CTE GROZAVESTI: Splaiul Independenţei, nr 229, sector 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării se va ataşa lista de obiecţiuni.

Notă : 1) Documentele referitoare la specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente etc) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate etc. vor fi transmise pe adresa de e-mail pusă la dispozitţe prin invitaţia de participare sau se va depune în plic sigilat la sediul Electrocentrale Bucureşti SA , Splaiul Independenţei nr 227, sector 6, registratură – camera 004.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)