FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cablu CSYY 3x1,5 (1kV) | m | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Cablu ACYEABY F 4X6 | m | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Cablu CSYY 4x2,5 | m | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Cablu CSYY 4x6 | m | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Cablu MCCG 4X6mm² | m | 195 |  |  |  |  |
| 6 | Cablu CSYY 9x0,75mm² | m | 150 |  |  |  |  |
| 7 | Cablu electric tip MYMM 3x2,5mm² | m | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Cablu de compensatie Fe-Co, domeniu de temperatura 0-200º; sectiune conductor - 1mm²; numar conductoare-2x2; tip de izolatie- cauciuc siliconic; | m | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Cablu de compensatie tip K, domeniu de temperatura 0-200º; sectiune conductor - 1mm²; numar conductoare-1x2; tip de izolatie- cauciuc siliconic | m | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Cablu field-bus, tip RSV 490 3/18; tensiunea nominala (Umax)-300V; domeniu de temperatura: -40º / +105ºC; sectiune conductor - 0,8mm²; nr. conductoare - 2; tip ecran- folie de aluminiu acoperita cu plastic, cu partea metalica la exterior ; contact cu firul de scurgere si cu tresa de cupru cositorita | m | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Cablu CYY-F 4x2,5mm² | m | 205 |  |  |  |  |
| 12 | Cablu CYY-F 4x4mm² | m | 180 |  |  |  |  |
| 13 | Cablu CYY-F 4x6mm² | m | 170 |  |  |  |  |
| 14 | Cablu CYAbY-F 4x10mm² | m | 290 |  |  |  |  |
| 15 | Cablu CSYY-F 4x1,5mm² | m | 150 |  |  |  |  |
| 16 | Cablu flexibil din cupru 3x1,5mm² | m | 50 |  |  |  |  |
| 17 | Cablu cu manta de cauciuc 3x2,5mm² | m | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Conductor tip Fy 1x2,5mm², verde/galben | m | 200 |  |  |  |  |
| 19 | Conductor tip Fy 1x1,5mm², verde/galben | m | 200 |  |  |  |  |
| 20 | Conductor (rigid) tip Fy 1x1,5mm², rosu | m | 400 |  |  |  |  |
| 21 | Conductor (rigid) tip Fy 1x1,5mm², albastru | m | 300 |  |  |  |  |
| 22 | Conductor (rigid) tip Fy 1x2,5mm², albastru | m | 500 |  |  |  |  |
| 23 | Conductor tip Fy 1x2,5mm², rosu | m | 200 |  |  |  |  |
| 24 | Conductor tip Fy 1x4mm², rosu | m | 200 |  |  |  |  |
| 25 | Conductor (rigid) tip Fy 1x1mm² | m | 300 |  |  |  |  |
| 26 | Conductor (flexibil) tip MYF 1x1,5mm²(rosu) | m | 250 |  |  |  |  |
| 27 | Conductor (flexibil) tip MYF 1x1,5mm² (albastru) | m | 50 |  |  |  |  |
| 28 | Conductor (flexibil) tip MYF 1x1mm² (rosu) | m | 50 |  |  |  |  |
| 29 | Conductor (flexibil) tip MYF 1x1mm² (albastru) | m | 150 |  |  |  |  |
| 30 | Conductor MYF 16 | m | 200 |  |  |  |  |
| 31 | Conductor MYF 8 | m | 100 |  |  |  |  |
| 32 | Conductor MYF 4 | m | 200 |  |  |  |  |
| 33 | Conductor MYF 0,5 | m | 100 |  |  |  |  |
| 34 | Cordon spiralat pt. microreceptor telefonic, 2xRJ9, Lungime cordon(spire alaturate) - 120÷160cm | buc | 35 |  |  |  |  |
| 35 | Conductor FY 1,5mm² | m | 200 |  |  |  |  |
| Valoare totala lei fara TVA |  |  |  |  |  | - | - |

(*) 10 zile de la notificare (conform cerinte caiet de sarcini)

Cota de TVA valabila la data facturarii se aplică asupra bazei de impozitare.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezintă dovada certificării la producător a sistemului de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent (Se anexează certificatul) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificaţiile tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor : 12 luni

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti -CTE Grozăveşti, Splaiul Independenţei nr. 229, sector 6 -CTE Sud, str. Releului, nr.2, sector 3 -CTE Vest, bd. Timişoara, nr. 106, sector 6 -CTE Progresu, str. Pogoanele, nr. 1A, sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: gabriel.ivascu@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)