FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stechere Shucko 16A(model ceramica) | buc | 150 |  |  |  |
| 2 | Prize Shucko PT 16A(model ceramica) | buc | 70 |  |  |  |
| 3 | Prize Shucko ST 16A(model ceramica) | buc | 74 |  |  |  |
| 4 | Priza dubla ST cu CP, 16A-ceramica | buc | 15 |  |  |  |
| 5 | Priza PT antigron, CP, ceramica 16A, IP54 | buc | 170 |  |  |  |
| 6 | Priza trifazica cu stecher 32A cu CP | set | 45 |  |  |  |
| 7 | Priza trifazica cu stecher 16A cu CP | set | 30 |  |  |  |
| 8 | Prize ST | buc | 20 |  |  |  |
| 9 | Intrerupator ST 10A(model ceramica) | buc | 20 |  |  |  |
| 10 | Intrerupator dublu PT | buc | 25 |  |  |  |
| 11 | Intrerupatoare ST 16A | buc | 30 |  |  |  |
| 12 | Intrerupator dublu ST 16A | buc | 10 |  |  |  |
| 13 | Intrerupator antigron16A | buc | 78 |  |  |  |
| 14 | Intrerupator dublu antigron16A | buc | 25 |  |  |  |
| 15 | Soclu G13, echipat cu cleme metalice pentru fixare tuburi fluorescente | buc | 400 |  |  |  |
| 16 | Dulie E40, ceramica | buc | 45 |  |  |  |
| 17 | Dulie E27, ceramica | buc | 205 |  |  |  |
| 18 | Intrerupatoare duble ST 10A(model ceramica) | buc | 30 |  |  |  |
| 19 | Derulator 4 posturi, 3x1,5 mm², cu CP; 25m | buc | 1 |  |  |  |
| 20 | Prelungitor 220V, 50m | buc | 1 |  |  |  |
| 21 | Prelungitor cu 3 prize cu CP; 2,5m | buc | 9 |  |  |  |
| 22 | Prelungitor cu 4 prize cu CP; 5m | buc | 5 |  |  |  |
| 23 | Prelungitor cu 6 prize cu CP si intrerupator; 5m | buc | 10 |  |  |  |
| 24 | Banda izolatoare din PVC albastra, 0,13mmx19mmx20m | buc | 350 |  |  |  |
| 25 | Banda izolatoare din PVC galbena, 0,13mmx19mmx20m | buc | 350 |  |  |  |
| 26 | Banda izolatoare din PVC rosie, 0,13mmx19mmx20m | buc | 350 |  |  |  |
| 27 | Banda izolatoare din PVC neagra, 0,13mmx19mmx20m | buc | 500 |  |  |  |
| 28 | Banda izolatoare, 50mm | buc | 50 |  |  |  |
| 29 | Banda izolatoare 0,15x19mm; 25m/rola;1kV | buc | 570 |  |  |  |
| 30 | Spray contact | buc | 4 |  |  |  |
| 31 | Bride plastic 3,5x200 | buc | 200 |  |  |  |
| 32 | Marker permanent negru(0,5-1mm) | buc | 2 |  |  |  |
| 33 | Papuci aluminiu 95x12 | buc | 20 |  |  |  |
| 34 | Fludor Sn60Pb40; φ1; flux 2%, 250g | buc | 1 |  |  |  |
| 35 | Lampa semnalizare tip LSS 25(INFOSTAR) led φ20mm, 220V, iluminare continua, conector ARK 700/2, culoare:rosu, cod 34412 | buc | 80 |  |  |  |
| 36 | Lampa semnalizare tip LSS 25(INFOSTAR) led φ20mm, 220V, iluminare continua, conector ARK 700/2, culoare:verde, cod 34413 | buc | 80 |  |  |  |
| 37 | Lampi de semnalizare(rosu) LSS-25/cod 3.4.4.1.2./seria 107423;220Vcc | buc | 8 |  |  |  |
| 38 | Lampi de semnalizare(vede) LSS-25/cod 3.4.4.1.2./seria 107423;220Vcc | buc | 8 |  |  |  |
| 39 | Lampi de semnalizare(rosu) LSS-25/cod 3.4.4.1.2./seria 107423;220Vca | buc | 8 |  |  |  |
| 40 | Lampi de semnalizare(verde) LSS-25/cod 3.4.3.1.2./seria 107454;220Vca | buc | 8 |  |  |  |
| 41 | Lampi de semnalizare(LED rosu) Elmark, AD 56-22-R-230;230Vca | buc | 15 |  |  |  |
| 42 | Butoane de comanda cu revenire (rosu), cod MF 005-20032, 1 contact ND, 230Vca | buc | 8 |  |  |  |
| 43 | Butoane de comanda cu revenire (rosu), cod MF 005-20032, 1 contact NI, 230Vca | buc | 8 |  |  |  |
| 44 | Butoane de comanda cu revenire (verde), cod MF 005-20034, 1 contact ND, 230Vca | buc | 10 |  |  |  |
| 45 | Butoane de comanda cu revenire (verde), cod MF 005-20004, 1 contact NI, 230Vca | buc | 8 |  |  |  |
| 46 | Chei comanda cu trei pozitii IEC 60947-3-660V, 32A, ELMARK (LW 26-32, 6N 3M2.1 | buc | 4 |  |  |  |
| 47 | Chei comanda cu trei pozitii IEC 60947-3-660V, 25A, ELMARK (LW 26-25, 6N 3M1.1) | buc | 4 |  |  |  |
| 48 | Corp buton comanda cu revenire cod M22-D-X rosu | buc | 20 |  |  |  |
| 49 | Corp buton comanda cu revenire cod M22-D-X verde | buc | 20 |  |  |  |
| 50 | Adaptor M22 -3718311 | buc | 40 |  |  |  |
| 51 | Contact bloc 1ND M22-K10 | buc | 40 |  |  |  |
| 52 | Contact bloc 1NI M22-K01 | buc | 40 |  |  |  |
| 53 | Dioda cod SM15T33A, marcaj MET ,SMD | buc | 17 |  |  |  |
| 54 | Dioda cod P6SMB33AT3G, marcaj 33A, SMD | buc | 37 |  |  |  |
| 55 | Dioda cod 1,5KE39A, marcaj 1,5KE39A | buc | 3 |  |  |  |
| 56 | LED standard, 5mm, culoare: rosu; 2V/15mA | buc | 75 |  |  |  |
| 57 | LED standard, 5mm, culoare: orange; 2V/15mA | buc | 75 |  |  |  |
| 58 | LED standard, 5mm, culoare: verde; 2V/15mA | buc | 75 |  |  |  |
| 59 | LED standard, 5mm, culoare: alb; 2V/15mA | buc | 75 |  |  |  |
| 60 | LED rectangular, 5mm, culoare: alb; 2V/15mA | buc | 100 |  |  |  |
| 61 | Papuci cupru 10x6 | buc | 36 |  |  |  |
| 62 | Papuci cupru 10x8 | buc | 28 |  |  |  |
| 63 | Papuci cupru 16x6 | buc | 24 |  |  |  |
| 64 | Papuci cupru 16x8 | buc | 24 |  |  |  |
| 65 | Papuci cupru 25x8 | buc | 24 |  |  |  |
| 66 | Papuci cupru 25x10 | buc | 24 |  |  |  |
| 67 | Papuci cupru 35x8 | buc | 20 |  |  |  |
| 68 | Papuci cupru 35x10 | buc | 20 |  |  |  |
| 69 | Papuci cupru 50x10 | buc | 36 |  |  |  |
| 70 | Papuci cupru 50x12 | buc | 36 |  |  |  |
| 71 | Papuci cupru 70x10 | buc | 20 |  |  |  |
| 72 | Papuci cupru 70x12 | buc | 20 |  |  |  |
| 73 | Papuci cupru 95x12 | buc | 20 |  |  |  |
| 74 | Papuci cupru 150x12 | buc | 26 |  |  |  |
| 75 | Papuci aluminiu 10x6 | buc | 30 |  |  |  |
| 76 | Papuci aluminiu 10x8 | buc | 20 |  |  |  |
| 77 | Papuci aluminiu 16x6 | buc | 20 |  |  |  |
| 78 | Papuci aluminiu 16x8 | buc | 20 |  |  |  |
| 79 | Papuci aluminiu 25x8 | buc | 24 |  |  |  |
| 80 | Papuci aluminiu 25x10 | buc | 24 |  |  |  |
| 81 | Papuci aluminiu 35x8 | buc | 20 |  |  |  |
| 82 | Papuci aluminiu 35x10 | buc | 20 |  |  |  |
| 83 | Papuci aluminiu 50x10 | buc | 36 |  |  |  |
| 84 | Papuci aluminiu 50x12 | buc | 36 |  |  |  |
| 85 | Papuci aluminiu 70x10 | buc | 20 |  |  |  |
| 86 | Papuci aluminiu 70x12 | buc | 20 |  |  |  |
| 87 | Papuci aluminiu 150x12 | buc | 26 |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Ofertantul va prezenta dovezi care să confirme ca produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001/editia in vigoare, sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Durata contractului: 30 zile de la perfectarea lui Livrarea produselor se face franco-depozit achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - factură fiscală - certificatul de garanţie şi declaraţia de conformitate; - specificaţia tehnică a produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 60 zile de la livrarea produselor si inregistrarea facturii la achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecarui produs ; Contravaloarea ambalajelor este inclusa in pretul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucuresti - CTE SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti; - CTE Vest - Bd Timisoara nr 106 , Sector 6, Bucureşti; - CTE Progresu - str.Pogoanele nr.1A, Sector 4, Bucureşti; - CTE Grozavesti - Splaiul Independentei nr. 229 Sector 6 Bucuresti Produsele solicitate pentru Uzina de Reparaţii vor fi livrate la CTE Sud | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat * □ |

Nota : In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract se va anexa la fisa de oferta lista cu obiectiuni.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)