FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pompa vacuum N 86 KNE cu urmatoarele caracteristici: - Debit la presiunea atmosferică: 6 l/min - Vacuum final: 100 mbar abs. - Presiune de lucru: 2,4 bar - Conexiune: G1/8 pentru furtun cu diametru interior de 4 mm - Temperatura ambianta si temperatura gaz: +5....+40°C - Alimentare: 230 V, 50 Hz - Protectie: IP 00 - Putere absorbita : 60 W - Dimensiuni gabarit si greutate: (103x64x92,5) mm, 1,1 kg - Executie parti in contact cu gazul vehiculat: cap pompare RYTON, membrana EPDM, supape NEOPR | buc | 1 |  |  |  |  |

(*) 45 zile calendaristice de la emiterea si transmiterea comenzii

Cota de TVA valabila la data facturarii se aplică asupra bazei de impozitare.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezintă dovada certificării la producător a sistemului de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent (Se anexează certificatul) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificaţiile tehnice, fisele tehnice ale produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: 12 luni de la livrare

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : comanda ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produsului livrat: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti - CTE Progresu, str. Pogoanele, nr. 1A, sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model comanda propusa de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de comanda.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: gabriel.ivascu@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)