- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- Produse pentru capetele terminale ale cablurilor electrice

- DENUMIRE FURNIZOR ………………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA(*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Banda izolatoare cauciucata autosudanta, 6 kV (0,75mm x 19 mm x 10m) | buc | 590 |  |  |  |  |
| 2 | Banda izolatoare din PVC, pentru instalatii de J.T. (0,18mm x 19 mm x 20m), U=1 kV | buc | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Teci electroizolante termocontractibile, 7,2 kV; lungime =2 m, sectiune cablu = 240 mm2 | m | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Teci electroizolante termocontractibile, 1 kV; Ø10, lungime = 2 m | m | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Teci electroizolante termocontractibile, 1 kV; Ø14, lungime = 2 m | m | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Teci electroizolante termocontractibile, 1 kV; Ø16, lungime = 2 m | m | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Teci electroizolante termocontractibile, 1 kV; Ø6, lungime = 5 m | m | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Teci electroizolante termocontractibile, 1 kV; Ø4, lungime = 5 m | m | 5 |  |  |  |  |
| Total lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

(**)  Termen livrare solicitat de achizitor: 30 zile de la semnarea contractului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Furnizorul are obligatia de a garanta cu documente doveditoare ca produsele livrate sunt de fabricatie curenta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Furnizorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea produselor furnizate. In cazul in care la analiza calitatii produselor se constata ca acestea nu corespund cu cea din documentele de calitate, furnizorul se obliga sa inlocuiasca fara plata produsul furnizat cu deficiente. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia tehnica : 12 luni. | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctul 2  se solicită în faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - factura fiscală; - aviz de insotire a marfii; - certificatul de garantie si declaratia de conformitate; - specificatia tehnica a produsului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecărui produs; contravaloarea ambalajelor este inclusă în preţul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : OP dupa livrarea produselor şi înregistrarea facturii la achizitor, conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresele depozitelor la care se solicita livrarea: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: bd. Timisoara, nr. 106, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)