- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Rasini schimbatoare de ioni

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA(*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Cationit slab acid PUROLITE PPXC 104 plus | mc | 3 |  |  |  |  |
| Total lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

(**)  Termen livrare solicitat de achizitor: 7 zile de la perfectarea contactului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Furnizorul trebuie sa respecte conditiile tehnice minimale conform caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Furnizorul trebuie sarespecte si sa intocmesca documentatia tehnica conform sopecificatiilor prevazute in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Fisa tehnica de securitate a substantelor chimice intocmita in conformitate cu prevederile Regulamentului UE al CE nr. 453/ 2010 care modifica Regulamentul CE nr. 1907/ 2006 (REACH) , cu aplicare de la 1 decembrie 2010. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Furnizorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea produselor furnizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Termen de valabilitate al schimbatorilor de ioni : minim 5 ani de la data punerii in functiune, cu respectarea conditiilor impuse de furnizor, respectiv cu pastrarea caracteristicilor tehnice din fisa tehnica pe toata durata perioadei de garantiei. | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctul 2 se solicită în faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor, conform caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : - factura fiscală; - aviz de insotire a marfii; - rapoarte de incercari ale marfii (proba de lot) - declaraţie de conformitate; - certificate de analiza; - specificatia tehnica a produsului redactata in limba romana; - fisa cu date de securitate redactat in limba romana Conditiile de receptie conform caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : conform speicificatiilor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresele depozitelor la care se solicita livrarea: CTE Grozavesti: Splaiul Independentei nr. 229,sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)