FISA DE OFERTA

Pentru achizitia ce are ca obiect: Verificări metrologice/etalonari ale mijloacelor de masurare din dotarea  Laboratorului CND al Electrocentrale Bucuresti S.A

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII |  | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificari metrologice pentru urmatoarele mijloace de masurare: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Debitmetru pentru echivalent de doză radiaţii gama şi X, tip GAMARAD DL-7, seria 2000 cu sondă gama tip SG 2, producător IFA-IFIN România. Domeniu de măsurare 0,100mSv/h - 5 mSv/h, cl.III, eroare max. ±40%; coeficient max.de variaţii 10%; | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Debitmetru pentru echivalent de doză radiaţii gama şi X, tip FH 40 F1, seria 005000; producător EBERLINE ESM Germania. Domeniu de măsurare 3µSv/h - 999µSv/h; cl.II; eroare masură ±20%; coeficient max.de variaţii 10%; | buc |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Dozimetru personal digital cu citire directă şi praguri de alarmare tip DMC 2000S UVS 102, seria 694316; seria 694487; seria 694575; producător MGP Instruments, Franţa; domeniu de măsură 1µSv – 10 Sv; | buc |  | 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etalonari pentru urmatoarele mijloace de masurare: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Analizor de vibratii, producator National Instrument-USA, Hansford Sensors-Anglia ( Lant de masurare a vibratiilor mecanice: modul achizitie date USB-4432, seria 1646660; 4 traductoare HS -1211005401, seriile 104982, 104983, 104984, 104985; laptop cu software Fastview-VA ) | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Negatoscop, producator NAMICON, seria 015/99 | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Luxmetru digital cu trei domenii de masura (0-1999 lx ; 2000-19990 x 10 lx ; 2000-19990 x 1000 lx), producator ISO-TECH, tip ILM 350, seria L940905 | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Densimetru optic prin transmisie, producator NAMICON, tip HD-03, seria 10171 | buc |  | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (LOT1+LOT2)(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

OFERTANT,

(semnatura autorizata)

| NOTA : |  |
| --- | --- |
| 1. În preţurile unitare din coloana 5 vor fi cuprinse cheltuielile de manoperã (inclusiv CAS si ajutor de somaj, etc.), materiale marunte, materialele de baza puse la dispozitie de executant, utilaje, aprovizionare-transport, indirecte, profit, etc. |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de sarcini , respectarea termenelor solocitate ,inclusiv graficul de executie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1472 sau email: mihaela.tudora@elcen.ro, sau se pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)