FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Cablu CSYY 3x1,5 (1kV) | m | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Cablu ACYABY F 4X6 | m | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Cablu CSYY 4x2,5 | m | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Cablu CSYY 4x6 | m | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Cablu MCCG 4X6mm² | m | 195 |  |  |  |  |
| 6 | Cablu CSYY 9x0,75mm² | m | 150 |  |  |  |  |
| 7 | Cablu electric tip MYYM 3x2,5mm² | m | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Cablu de compensatie Fe-Co, domeniu de temperatura 0-200º; sectiune conductor - 1mm²; numar conductoare-2x2; tip de izolatie- cauciuc siliconic; | m | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Cablu de compensatie tip K, domeniu de temperatura 0-200º; sectiune conductor - 1mm²; numar conductoare-1x2; tip de izolatie- cauciuc siliconic | m | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Cablu field-bus, tip RSV 490 3/18; tensiunea nominala (Umax)-300V; domeniu de temperatura: -40º / +105ºC; sectiune conductor - 0,8mm²; nr. conductoare - 2; tip ecran- folie de aluminiu acoperita cu plastic, cu partea metalica la exterior ; contact cu firul de scurgere si cu tresa de cupru cositorita. | m | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Cablu CYY-F 4x2,5mm² | m | 205 |  |  |  |  |
| 12 | Cablu CYY-F 4x4mm² | m | 180 |  |  |  |  |
| 13 | Cablu CYY-F 4x6mm² | m | 170 |  |  |  |  |
| 14 | Cablu CYAbY-F 4x10mm² | m | 290 |  |  |  |  |
| 15 | Cablu CSYY-F 4x1,5mm² | m | 150 |  |  |  |  |
| 16 | Cablu flexibil din cupru 3x1,5mm² | m | 50 |  |  |  |  |
| 17 | Cablu cu manta de cauciuc 3x2,5mm² | m | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Conductor tip Fy 1x2,5mm², verde/galben | m | 200 |  |  |  |  |
| 19 | Conductor tip Fy 1x1,5mm², verde/galben | m | 200 |  |  |  |  |
| 20 | Conductor (rigid) tip Fy 1x1,5mm², rosu | m | 400 |  |  |  |  |
| 21 | Conductor (rigid) tip Fy 1x1,5mm², albastru | m | 300 |  |  |  |  |
| 22 | Conductor (rigid) tip Fy 1x2,5mm², albastru | m | 500 |  |  |  |  |
| 23 | Conductor tip Fy 1x2,5mm², rosu | m | 200 |  |  |  |  |
| 24 | Conductor tip Fy 1x4mm², rosu | m | 200 |  |  |  |  |
| 25 | Conductor (rigid) tip Fy 1x1mm² | m | 300 |  |  |  |  |
| 26 | Conductor (flexibil) tip MYF 1x1,5mm²(rosu) | m | 250 |  |  |  |  |
| 27 | Conductor (flexibil) tip MYF 1x1,5mm² (albastru) | m | 50 |  |  |  |  |
| 28 | Conductor (flexibil) tip MYF 1x1mm² (rosu) | m | 50 |  |  |  |  |
| 29 | Conductor (flexibil) tip MYF 1x1mm² (albastru) | m | 150 |  |  |  |  |
| 30 | Conductor MYF 16 | m | 200 |  |  |  |  |
| 31 | Conductor MYF 8 | m | 100 |  |  |  |  |
| 32 | Conductor MYF 4 | m | 200 |  |  |  |  |
| 33 | Conductor MYF 0,5 | m | 100 |  |  |  |  |
| 34 | Cordon spiralat pt. microreceptor telefonic, 2xRJ9, Lungime cordon(spire alaturate) - 120÷160cm | buc | 35 |  |  |  |  |
| 35 | Conductor FY 1,5mm² | m | 200 |  |  |  |  |
| Valoare totala (lei fara TVA) |  |  |  |  |  | - | - |

(*) 15 zile de la notificare (conform cerinte caiet de sarcini).

Durata contractului 30 zile de la perfectare.

Cota de TVA valabila la data facturarii se aplică asupra bazei de impozitare.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | □ Acceptat □ Neacceptat |
| 2.Furnizorul prezintă dovada certificării la producător a sistemului de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent (Se anexează certificatul) | □ Acceptat □ Neacceptat |
| 3.Specificaţiile tehnice ale produselor | □ Acceptat □ Neacceptat |
| 4.Garantia tehnica (*) | □ Acceptat □ Neacceptat |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor : 12 luni de la livrare

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | □ Acceptat □ Neacceptat |
| Conditii de plata : conform contract | □ Acceptat □ Neacceptat |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | □ Acceptat □ Neacceptat |
| Adresa livrare: Bucureşti -CTE Grozăveşti, Splaiul Independenţei nr. 229, sector 6 -CTE Sud, str. Releului, nr.2, sector 3 -CTE Vest, bd. Timişoara, nr. 106, sector 6 -CTE Progresu, str. Pogoanele, nr. 1A, sector 4 | □ Acceptat □ Neacceptat |
| Garantie de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.  Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2.  Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: valentina.bolocan@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)