- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- Materiale si accesorii PSI

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA(*) |  |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) |  | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=4x5 | 7 | 8 |
| Lot 1 - Furtunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Furtun cauciucat PSI tip B echipat cu racord (rola de 20m) | buc | 33 |  |  |  |  |  |
| 2 | Furtun cauciucat PSI tip C (rola de 20m) echipat cu racord | buc | 112 |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Accesorii pentru furtunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Teava refulare tip B | buc | 7 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teava refulare tip C | buc | 35 |  |  |  |  |  |
| 3. | Capac tip B | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Reductie tip A/B | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Reductie tip B/C | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Racord refulare tip B | buc | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Racord refulare tip C | buc | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Racord fix tip A | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Racord fix tip B | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 10. | Racord fix tip C | buc | 19 |  |  |  |  |  |
| 11. | Racord infundat tip A | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Racord infundat tip B | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 13. | Racord infundat tip C | buc | 9 |  |  |  |  |  |
| 14. | Manson cauciuc furtun tip B | buc | 14 |  |  |  |  |  |
| 15 | Manson cauciuc furtun tip C | buc | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Fasa furtun tip B | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Fasa furtun tip C | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Reductie racord A-B | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Reductie racord B-C | buc | 12 |  |  |  |  |  |
| 20 | Garnitura cauciuc racord refulare tip A | buc | 15 |  |  |  |  |  |
| 21 | Garnitura cauciuc racord refulare tip B | buc | 19 |  |  |  |  |  |
| 22 | Garnitura cauciuc racord refulare tip C | buc | 26 |  |  |  |  |  |
| Total lot 2 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Hidranti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hidrant subteran Ø 100 mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hidrant interior cladiri IM 533-2” | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Robinet hidrant interior cladiri 2” | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cutii hidrant interior complet echipate | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Hidrant suprateran Ø 100 mm cu racord fix pentru racordare si capac tip A | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| Total lot 3 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Ejectori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ejectori ape mici | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| Total lot 4 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Scule PSI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cange cu coada 2 m pentru dulap PSI | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ranga PSI pentru dulap PSI | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lopata PSI pentru dulap PSI | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cazma PSI pentru dulap PSI | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Topor tarnacop PSI pentru dulap PSI | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Toporas/ toporisca tip PSI | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Topor tip PSI | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Galeata PSI pentru dulap PSI | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cheie racord A-B-C | buc | 7 |  |  |  |  |  |
| 10 | Centura tip pompier | buc | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Scara metalica 3 tronsoane | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| Total lot 5 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6. Spumogen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spumogen cu coeficient mediu de infoiere | kg | 4500 |  |  |  |  |  |
| Total lot 6 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

(**)  Termen livrare solicitat de achizitor: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Specificatiile tehnice ale produselor, emise de producator, trebuie prezentate odata cu oferta si la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Produsele trebuie sa corespunda standardelor europene EN-3. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia tehnica: 12 luni de la data livrarii. Pentru spumogen garantia tehnica va fi de 5 ani. Garantia de depozitare este de 5 ani de la data livrarii, cu respectarea conditiilor date de furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctul 2 se solicită în faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - factura fiscală; - certificat de calitate; - certificat de conformitate; - specificatia tehnica a produselor emisa de producator, redactata in limba romana, care trebuie prezentata odata cu oferta finnaciara; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : ambalarea, conservarea si livrarea se fac conform standardelor de produs dupa regulile furnizorului; contravaloarea ambalajelor este inclusă în preţul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa depozitelor la care se solicita livrarea: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)