FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………..

| Nr. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cant. | Pret (fara TVA lei) |  | Durata Serviciilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Transport rotor la sediul executantului | buc | 1 |  |  |  |
| 2 | Demontare bare rotorice (cu predare deseu cupru la achizitor) | buc | 86 |  |  |  |
| 3 | Demontare inele de scurtcircuitare (cu predare deseu cupru la achizitor) | buc | 2 |  |  |  |
| 4 | Montare bare noi rotor (Cu) | buc | 86 |  |  |  |
| 5 | Montare inele noi de scurtcircuitare (Cu) | buc | 2 |  |  |  |
| 6 | Verificare batai rotor si semicupla pe strung, pasaportizare | buc | 1 |  |  |  |
| 7 | Echilibrare dinamica ansamblu rotor-ventilatoare-semicupla | buc | 1 |  |  |  |
| 8 | Vopsire rotor cu lac electroizolant | buc | 1 |  |  |  |
| 9 | Transport rotor la sediul CTE Progresu | buc | 1 |  |  |  |
| Valoare totala (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

Durata contractului 45 zile de la perfectare.

Toate materialele(de baza si marunte) necesare prestarii serviciului se asigura in totalitate de prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta toate cerintele caietului de sarcini si a anexei nr.1. | □ Acceptat □ Neacceptat |
| 2. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | □ Acceptat □ Neacceptat |
| 3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor. | □ Acceptat □ Neacceptat |
| 4.Garantia tehnica: 24 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor. | □ Acceptat □ Neacceptat |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract. | □ Acceptat □ Neacceptat |
| Durata contractului : 45 zile calendaristice de la predarea echipamentelor pentru reparatie. | □ Acceptat □ Neacceptat |
| Adresa: Bucureşti -CTE Progresu, str. Pogoanele, nr. 1A, sector 4 | □ Acceptat □ Neacceptat |
| Garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie |
| Contract de prestari servicii propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

Pretul  serviciilor prestate  va fi ferm si nu poate fi majorat pe toata perioada de derulare a contractului ;

Ofertantul este singurul rãspunzãtor de modul în care a negociat preţurile cu furnizorii sãi de materiale, echipamente, piese de schimb, utilaje şi de normele de consum pe care le-a avut în vedere la stabilirea preţurilor din ofertă.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)