FISA DE OFERTA

Pentru achizitia ce are ca obiect:

Verificari metrologice/etalonari pentru mijloacele de masurare utilizate in laboratoarele si instalatiile din centralele termoelectrice ale Electrocentrale Bucuresti S.A.

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Etalonare pentru urmatoarele mijloace de masurare |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analiza butelii gaz etalon (etalonare amestec de pana la 11 gaze | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizor in flux ptr. masurarea concentratiei de hidrocarburi in apa tip HIDROSENSE 3410 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat pentru determinarea asfaltenelor tip BRAND( cronometru electronic+cilindru gradat)) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Debitmetru radar pentru canale deschise tip: AVFM-II AREA – VELOCITY FLOW METER GREYLINE( sisteme de masura debit in canale deschise | buc | 12 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Durometru tip SWAN AQUACON | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Debitmetre gaze arse, tip DFL100,DFL200; DURAG | buc | 13 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Debitmetru apa MAG 3100; 5000; SIEMENS; Dn 300; Dn 600 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ionometru D 350/METTLER TOLEDO(2dom) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oxigenometru de laborator tip: TRANSMITER 4500 METTLER TOLEDO; SWAN FAM OXYTRACE; WTW MULTIOXY 340I | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem masurare nivel apa tip PROSONIC; FMU 861 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrifuga de laborator tip HETTICH ROTANTA | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologica pentru urmatoarele mijloace de masurare |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contori de apa calda WP 50,WP100METEKA 20;MEINEKE;MRC; SCHLUMBERGER WEE100,DN<200mm | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Contori de apa rece cu diam intre 100 mm ……125mm inclusiv | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contor (debitmetru) pacura tip: PROMASS 63,80; MICROMOTION-EMERSON; DATAMATE SCHLUMBERGER; MASS 2100 SIEMENS; MASS 6000; DN 50 | buc | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Contori (debitmetru) pacura tip: PROMASS SF si PROMASS 63,80; MICROMOTION-EMERSON; DATAMATE SCHLUMBERGER; MASS 2100 SIEMENS;MASS 6000; DN 80 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contor de energie termica tip KAMSTRUP, Dn 50mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Contor de energie termica cu Dn intre 50 mm …..100mm inclusiv | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contori trifazati de energie electrica activa / reactiva, tip SCHLUMBERGER; ABB;Landis & Gyr; clasa 0,2 S | buc | 10 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contori trifazati de energie electrica activa / reactiva, tip A1R ABB Rometrix clasa 0,5 | buc | 12 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Perechi termorezistente tip TST-OMNIGRAD;TET 90 ENDRESS - HAUSER; ELECTROTERMOMETRIA | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rigla pentru masurarea produselor petroliere in rezervor L=1m; cls.2; MECAF Satu Mare Verificare metrologica +Etalonare cu incertitudinea de masurare | buc | 5 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termodensimetru pentru produse petroliere VM +etalonare pt temperatura in 3 puncte | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare diafragma: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | prin calcul | buc | 19 |  |  |  |  |
| 2 | Dimensionala | buc | 20 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 21 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ruleta cu lest, tip Richter, 20 m (verificare metrologica +etalonare cu incertitudine de masurare) | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (LOT 1+LOT2+…LOT 21)(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

OFERTANT,

(semnatura autorizata)

| NOTA : |  |
| --- | --- |
| 1. În preţurile unitare din coloana 5 vor fi cuprinse cheltuielile de manoperã (inclusiv CAS si ajutor de somaj, etc.), materiale marunte, materialele de baza puse la dispozitie de executant, utilaje, aprovizionare-transport, indirecte, profit, etc. |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de sarcini , respectarea termenelor solocitate ,inclusiv graficul de executie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1472 sau email: mihaela.tudora@elcen.ro, sau se pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)