FISA DE OFERTA

Pentru achizitia ce are ca obiect:

Etalonare etaloane de laborator şi dispozitive auxiliare utilizate în activitatea de metrologie pentru verificări interne

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | LOT 1 - Etalonare calibratoare de temperatura: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calibrator de temperatura tip MICROCAL 200+; in-aut, Pt 100,w=1,385, w=1,391 si w=1,39283 ptr TTR HART 5614; Termocuplu tip K(0÷1200°C); tip j (0÷600°C); 0÷200mV; 0÷2000mV; 0÷500Ώ | buc | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Calibrator de temperatura etalon HART 1529 cu 4 canale (2 canale Pt100 w=1,385; 2 canale TC) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Termocuplu etalon S HART SCIENTIFIC model 5650, in 3 puncte | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Termorezistenta etalon S HART SCIENTIFIC model 5614 Pt 100, in 3 pct. | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Simulator de termocupluri tip ST-10, dom (-200+1100) grade C | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 - Etalonare termohigrometre: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TermohigrometruTESTO;0÷50˚C;10÷90%RH | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT2(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 - Etalonare mijloace de masurare din domeniul lungimi: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Micrometru interior , dom.50÷75 mm; | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Micrometru interior, dom 100 - 200m, (1 set format din 4 bucati: 100-125mm; 125-150mm; 150-175mm si 175-200mm) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Micrometru interior, dom 200 - 300m, (1 set format din 4 bucati: 200-225mm; 225-250mm; 250-275mm si 275-300mm) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Micrometru interior, dom 400 -500m, (1 set format din 4 bucati: 400-425mm; 425-450mm; 450-475mm si 475-500mm) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Subler exterior 0÷1000mm | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT4- Etalonare termometre: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termometru cu Hg 0÷50°C; 50÷100°C; 100÷150°C; cu valoarea diviziunii 0,1 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Termometru cu Hg 100÷200°C ; 200÷300°C cu valoarea diviziunii 1 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | TERMOMETRU IN INFRAROSU; Tip SEFRAM 9872 RAYTEK (-32…600) grade C | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 5- Etalonare : |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cronometru digital; dom (0÷9,59)min; cls. 0,1sec tip Onest, ICMENERG | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 5(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL(LOT1+LOT2+…..+LOT5)(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

OFERTANT,

(semnatura autorizata)

| NOTA : |  |
| --- | --- |
| 1. În preţurile unitare din coloana 5 vor fi cuprinse cheltuielile de manoperã (inclusiv CAS si ajutor de somaj, etc.), materiale marunte, materialele de baza puse la dispozitie de executant, utilaje, aprovizionare-transport, indirecte, profit, etc. |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de sarcini , respectarea termenelor solocitate ,inclusiv graficul de executie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin email: mihaela.tudora@elcen.ro,

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)