- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Traductor presiune tip Rosemount 3095 MV

- DENUMIRE FURNIZOR ………………………………..........…………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA(*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Traductor presiune tip Rosemount 3095 MV | buc | 1 |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

(**)  Termen livrare solicitat de achizitor: 50 zile calendaristice de la semnarea contractului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului.(*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Ambalarea, conservarea si livrarea se fac conform standardelor de produs, dupa regulile furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia tehnica : 12 luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctul 2  se solicită în faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - Conform caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecărui produs; contravaloarea ambalajelor este inclusă în preţul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : OP dupa livrarea produselor şi înregistrarea facturii la achizitor, conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Grozavesti: Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….

(semnătura autorizată)