FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 Memebrane de etansare PAR-uri aferente cazane 420t/ h |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Membrană de etanşare reductor 1, FTT 28693 OBSERVAŢII: - Membranele se vor executa fără găuri de prindere (găuri Ø6,5 echidistante=8 buc) - Materialul din care va fi confectionată membrana este oricare din cele precizate în fişa tehnică care va garanta temperatura maximă şi rezistenţa la ulei mineral şi produse petroliere | buc. | 11 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 Inele de etansare din cauciuc EPA 500-180-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Inel de cauciuc Ø 605x8, PTH 70, desen 43-12-411-00, temperatura de lucru 160°C | buc. | 34 |  |  |  |  |
| 2. | Garnitura de cauciuc Ø 520x8, PTH 70, desen 43-10-409-61, temperatura de lucru 160°C | buc. | 4 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 Cuplaj elastic pentru pompele de ulei aferente EPA 500-180-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cuplaj elastic (stea) din cauciuc cu grosimea de 18 mm, conform schita (Øext = 50 mm, stea cu 6 brate, lungime brat = 13 mm, latime brat = 10 mm) | buc. | 20 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷3) lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen solicitat de achizitor: 60 de zile calendaristice de la perfectarea contractului.

Transportul va fi inclus în preţ.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate in caietul de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1 a caietului de sarcini. 3. Se vor prezenta pentru produsele ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 4. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare, sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. 5. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produsului ofertat. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ |
| 6. Garantia tehnica solicitată este 12 luni de la livrare . | 6. □ □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco depozit beneficiar în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - rapoarte de incercare, buletine de verificare, etc. ce se vor efectua conform precizarilor din documentatia de executie (daca este cazul); - documentatie tehnica. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Adresa livrare: CTE Progresu, str. Pogoanelor nr. 2, sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie |
| Furnizorul are obligaţia de a garanta cu documente doveditoare ca produsele livrate sunt de fabricatie curenta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.  Adjudecarea se va face pe loturi.

2.   Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului

3.  Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract

4. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: valentina.bolocan@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)