- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Lampi electrice si componente pentru iluminat

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................……………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF -400 W, E40 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF -250 W, E40 | buc | 370 |  |  |  |  |
| 3 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF -125 W, E27 | buc | 616 |  |  |  |  |
| 4 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF -80 W | buc | 250 |  |  |  |  |
| 5 | Bec cu autoaprindere 250 W | buc | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF -125 W, 230 V, 6500 lumeni, 6000 de ore de functionare, temperatura de culoare = 4200K mat | buc | 665 |  |  |  |  |
| 7 | Lampa cu vapori de mercur tip LVF -250 W, 230 V, 6500 lumeni, 6000 de ore de functionare, temperatura de culoare = 4200K mat | buc | 525 |  |  |  |  |
| 8 | Lampa cu vapori de sodiu tip LPNT 250W (tubulare) | buc | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Lampa cu halogeni tip HPIT 250W | buc | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Lampa cu halogeni tip HPIT 400W | buc | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Lampa fluorescenta tubulara 18 W | buc | 1310 |  |  |  |  |
| 12 | Lampa fluorescenta tubulara 36 W, L= 1200 mm | buc | 1210 |  |  |  |  |
| 13 | Lampa fluorescenta tubulara 65 W, L= 1500 mm | buc | 150 |  |  |  |  |
| 14 | Lampa fluorescenta tubulara TLD 18 W / 54-765 1SL, 230 V, 6500 lumeni, 13000 ore de functionare, 6200 K | buc | 550 |  |  |  |  |
| 15 | Lampa fluorescenta tubulara TLD 36 W / 54-765 1SL, 230 V, 6500 lumeni, 13000 ore de functionare, 6200 K | buc | 540 |  |  |  |  |
| 16 | Lampa fluorescenta monostift, dulie FA6, TL-X XL-40W / 33-640 SLV/25, 230V | buc | 75 |  |  |  |  |
| 17 | Starter pentru lampa fluorescenta tubulara de 4-65W | buc | 1220 |  |  |  |  |
| 18 | Starter pentru lampa fluorescenta tubulara de 4-22W | buc | 1350 |  |  |  |  |
| 19 | Becuri cu incandescenta 230V, 500 W | buc | 25 |  |  |  |  |
| 20 | Becuri cu incandescenta 230V, E40, 300 W | buc | 65 |  |  |  |  |
| 21 | Becuri cu incandescenta 230V, E27, 100 W | buc | 575 |  |  |  |  |
| 22 | Becuri cu incandescenta 230V, E27, 75 W | buc | 400 |  |  |  |  |
| 23 | Becuri cu incandescenta 230V, E27, 60 W | buc | 300 |  |  |  |  |
| 24 | Becuri cu incandescenta 230V, E14, 60 W (Ø 45 mm) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Becuri cu incandescenta 24V, E27, 100 W | buc | 125 |  |  |  |  |
| 26 | Becuri cu incandescenta 24V, E27, 75 W | buc | 50 |  |  |  |  |
| 27 | Becuri cu incandescenta 24V, E27, 60 W | buc | 150 |  |  |  |  |
| 28 | Becuri cu incandescenta 24V, E27, 40 W | buc | 150 |  |  |  |  |
| 29 | Becuri cu incandescenta 12V, E27, 60 W | buc | 150 |  |  |  |  |
| 30 | Bec economic cu LED-uri, forma bulbi (A60M), E27, 230V, 13,5 W (echivalent 100W), 2700K, 1500lm, indice de redare a culorii > 80, 15ooo ore de functionare | buc | 200 |  |  |  |  |
| 31 | Bec economic 25W / 230V | buc | 50 |  |  |  |  |
| 32 | Bec economic, putere echivalenta 100W , 230V, E27, lumina alba | buc | 30 |  |  |  |  |
| 33 | Bec Philips Master PL-C 2P 18W, 1200 lumeni | buc | 46 |  |  |  |  |
| 34 | Bec Philips Master PL-C 2P 26W, 1800 lumeni | buc | 30 |  |  |  |  |
| 35 | Bec 2 poli, 5W, 220V, LS2 | buc | 150 |  |  |  |  |
| 36 | Becuri de semnalizare BA5 (S), U=24V, 1W (1,5W) | buc | 300 |  |  |  |  |
| 37 | Becuri de semnalizare BA7 (S), U=24V, 1,5W (2W) | buc | 200 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL ( lei, fara TVA ) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

- (**)Termen livrare solicitat de achizitor: 30 zile de la semnarea contractului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului . (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Ambalarea, conservarea si livrarea produselor se face conform standardelor de produs, dupa regulile funizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Produsele livrate trebuie sa corespunda cerintelor din standardele specificate in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia tehnica : 12 luni de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctul 2  se solicită în faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecărui produs; contravaloarea ambalajelor este inclusă în preţul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : OP dupa livrarea produselor şi înregistrarea facturii la achizitor, conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: la depozitele din CTE-urile ELCEN Bucuresti CTE SUD: str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti CTE VEST: bd. Timişoara, nr 106, sector 6, Bucureşti CTE PROGRESU: str Pogoanelor, nr 1 A , sector 4, Bucureşti CTE GROZAVESTI: Splaiul Independenţei, nr 229, sector 6, Bucureşti Produsele solicitate pentru Uzina de Reparatii vo fi livrate la CTE SUD. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….

(semnătura autorizată)