- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- Gaze pure şi amestecuri de gaze

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................……………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |  |
| 1 | Heliu – 5.5 - puritate 99,9995 % - tub 50 litri | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | N2 – 5.0 - puritate 99,999 % - tub 10 litri | buc | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | N2 – 5.0 - puritate 99,999 % - tub 50 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | H2 90,5 % , rest N2, tub 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | H2 87,5 % , rest N2, tub 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | H2 99,9 % , rest N2, tub 10 litri | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | O2 1% rest N2, tub de 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | O2 10% rest N2, tub de 10 litri | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | O2 99,9% rest N2, tub de 10 litri | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | O2 1,75% rest N2, tub de 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | H2 1,75 % , rest N2, tub 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | CH4 in N2 max 20 % LIE, tub 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Amestec CH4 99,85%, N2 0,1 %, O2 0,05% | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | CO2 27%, rest N2 5,0, tub de 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | CO2 35%, rest N2 5,0, tub de 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Gaz de calibrare cu urmatoarea componenta (tub 50l) - C2H6 (etan)= 0,8 % vol - C3H8 (propan)= 0,4 % vol - n – C4H10 (normal butan)= 0,1 % vol - i – C4H10 (iso- butan)= 0,1 % vol - n – C5H12 (normal pentan)= 0,1 % vol - i – C5H12 (iso-pentan)= 0,1 % vol - C8+ (hexan) = 0,1 % vol - N2 (azot) = 0,5 % vol - CO2 (dioxid de carbon) = 0,5 % - Rest (97,3 %) CH4 (metan) | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Gaz de calibrare CO/NO/ SO2/N2 SO2 - 2000 ppm NO - 1000 ppm CO - 500 ppm Rest N2 5.0 - tub 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Amestec gaze SO2/NO/CO - tub de 10 litri SO2 - 3900 ppm NO - 890 ppm CO - 500 ppm, rest N2 5.0 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Amestec gaze (cromatograf) - tub de 50 litri cu urmatoarea componenta: Azot - 2,5 % CO2 - 1 % Etan – 5 % Propan – 1 % Iso Butan - 0,3 % Butan - 0,3 % Neo Pentan - 0,1 % Iso Pentan - 0,1 % Pentan – 0,1 % N-Hexan - 0,03 % rest metan | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Gaz de calibrare cu urmatoarea componenta – tub 10 litri: - N-Butan - 165 ppm - CO2 - 1,56 % - Etan – 0,22 % vol - N-Hexan 251 ppm - Iso Butan 251 ppm - Iso Pentan - 0,05 % - Neo Pentan - 0,05 % - Azot – 1,65 % - N-Pentan - 0,05 % - Propan – 0,1 % vol – rest metan | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Amestec in N2 CO - 2000 ppm O2 - 1 % rest N2 tub 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Amestec gaze SO2/NO/ CO/ N2 SO2 - 1000 ppm NO - 1000 ppm CO - 2500 ppm Rest N2 tub de 10 litri | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Gaz de calibrare H2 2 % - restul aer conventional, tub de 10 l | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. Inlocuire elemente defecte la butelii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Piulita robinet | buc | 21 |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Capac protectie | buc | 21 |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Robinet tub | buc | 21 |  |  |  |  |  |
| 24.4 | Verificare si reparatie tub in vederea reautorizarii ISCIR | buc | 21 |  |  |  |  |  |
| 24.5 | Vopsire, inscriptionare | buc | 21 |  |  |  |  |  |
| 25 | Chirie/ butelie/ an | buc | 21 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL ( lei, fara TVA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

- (**)  Termen livrare solicitat de achizitor: maxim 3 zile de la comunicarea scrisă a beneficiarului pentru ridicarea tuburilor si cel mult 8 saptamani pentru returnare tuburi incarcate.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului . (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Pentru tuburile necorespunzatoare returnate de la funizor nu se vor percepe beneficiarului cheltueli de transport. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Garantia tehnica : 12 luni de la livrarea produselor si pentru servicii 6 luni de la receptie. | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctul 2  se solicită în faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecărui produs; contravaloarea ambalajelor este inclusă în preţul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : OP dupa livrarea produselor şi înregistrarea facturii la achizitor, conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: la depozitele din CTE-urile ELCEN Bucuresti CTE SUD: str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti CTE VEST: bd. Timişoara, nr 106, sector 6, Bucureşti CTE PROGRESU: str Pogoanelor, nr 1 A , sector 4, Bucureşti CTE GROZAVESTI: Splaiul Independenţei, nr 229, sector 6, Bucureşti Produsele solicitate pentru Uzina de Reparatii vo fi livrate la CTE SUD. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….

(semnătura autorizată)