FISA DE OFERTA

“Elemente de etansare din cauciuc

aferente agregatelor din cadrul CTE Progresu”

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

OFERTA FINANCIARA

| Nr.crt | Denumire piese de schimb | UM | CANT | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot nr. 1- Inele de etansare din cauciuc EPA 500-180-1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Inel de cauciuc Ø 605x8, PTH 70, desen 43-12-411-00, temperatura de lucru 160°C | buc | 34 | …………. | …………. |
| 1.2 | Garnitura de cauciuc Ø 520x8, PTH 70, desen 43-10-409-61, temperatura de lucru 160°C | buc | 4 | …………. | …………. |
| Total LOT 1 |  |  |  |  | …………. |
| Lot nr. 2- Cuplaj elastic pentru pompele de ulei aferente EPA 500-180-1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cuplaj elastic (stea) din cauciuc cu grosimea de 18 mm, conform schita ( Øext = 50 mm, stea cu 6 brate, lungime brat = 13 mm, latime brat = 10 mm) | buc | 20 | …………. | …………. |
| Total LOT 2 |  |  |  |  | …………. |

NOTA:

- Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului

- Achizitia se va atribui pe unul sau mai multe loturi.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantie tehnica conform cap.IX din Caietul de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Termen de livrare : 60 zile calendaristice de la data perfectarii contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se va prezenta oferta tehnica cu respectarea cap.V din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ (se anexeaza prezentei) |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract furnizare produse propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………..……………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorzata)