FISA DE OFERTA

DENUMIRE PRESTATOR:…………………………………………………………………

| LOT | Serviciul solicitat | UM | Cant. totala | PRET fara TVA |  | TERMEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Efectuare set de analize cromatografice pentru determinarea gazelor dizolvate in ulei, inclusiv rapoartele semnificative între gaze. Interpretarea rezultatelor fiecarei analize de gaze, coroborat cu rezultatul analizei de furani pentru cele 2 trafo. Prin grija achizitorului i se vor pune la dispozitie buletinele aferente lotului II. Interpretarea va evidentia cauzele posibile si recomandari detaliate. | set | 11 |  |  |  |
| II | Efectuare set de analize de furani, la T3-140 MVA si T4-75 MVA – CTE Vest, cu concluzii privind incadrarea valorilor masurate in limite | buc | 2 |  |  |  |

Perioada de derulare a serviciilor solicitate va fi între lunile mai - noiembrie 2018, cu transmiterea rezultatelor fiecărei măsurători în termen de 10 zile lucrătoare de la prelevarea probelor/primirea probelor la executant. Beneficiarul va anunta in scris prestatorul de asigurarea conditiilor de prelevare probe cu min. 3 zile inainte, functie de strategia de functionare a transformatoarelor.

Oferta va fi trimisa precizand pretul/set si pretul total si va cuprinde toate costurile necesare finalizarii serviciilor, inclusiv costurile de transmitere a documentatiei la beneficiar.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul va avea laboratorul acreditat SR EN ISO 17025 editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie buna executie | Nu se solicita |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Receptia serviciilor: Serviciile se considera receptionate la semnarea de catre responsabilul de contract al beneficiarului a unui Proces verbal de constatare a conformitatii serviciilor (buletine de analiza si interpretarea rezultatelor ) cu solicitarile prezente in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Modelul de contract ( model anexat) * | Acceptat □ Obiectiuni □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare: Bucureşti : CTE Bucuresti SUD, str. Releului, nr.2-4, sector 3, CTE Vest: B-dul Timisoara nr.106, sector 6, CET Grozavesti : Splaiul independentei 229, sect 6, CET Progresu : Str. Pogoanelor nr.2, sect 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |

Nota*: In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract, se va anexa la fisa de oferta, lista cu obiectiuni.

Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: mihaela.radulescu@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….