FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A) COTURI TRASE PENTRU TEAVA DE CAZANE SI TERMOFICARE; MODEL 3D, Material cf. SR EN 10216-2; SR EN10217-5; SR EN 10088-1. EXECUTIE CF.SR EN 10253-2; SR EN 10253-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP AΦ 33,7 X 4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 7 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 6,3 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 6 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP AΦ 60,3 X 6,3 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D | buc. | 29 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 10 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 4 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X 6,3 mm, P265 GH TC1 MODEL 3D | buc. | 10 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 5 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 15 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 6 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 6,3 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 4 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 7 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 8 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 2 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 8 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A Φ 108 X4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 11 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 9 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A Φ 114,3x10 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D | buc. | 8 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 10 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°,TIP A Φ 133x6,3mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 2 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 11 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 168,3x6,3mm, P265 GH TC2 MODEL 3D | buc. | 6 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 12 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 168,3x6,3mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 4 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 13 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷13) lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| B) REDUCTIE SIMETRICA MATERIAL CF. SR EN 10216-2 EXECUTIE CF. SR EN 10253/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reductie Φ60,3x7,1/Φ33,7x6,3 mm , 16 Mo3 | buc. | 6 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reductie Φ76,1x10/Φ42,4x10 mm , P265 GH TC1 | buc. | 2 |  |  |  |  |
|  | Total LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷2) lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen solicitat de achizitor: 45 de zile calendaristice de la perfectarea contractului.

Nu se accepta decalari ale termenelor de livrare

Transportul va fi inclus în preţ.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate in caietul de sarcini. - Caracteristicile tehnice si cantitatile produselor sunt specificate in anexa nr.1 a caietului de sarcini. - Produsele furnizate trebuie sa corespunda ca material de executie cerintelor din standardele in vigoare indicate in anexa nr.1 - Furnizorul va respecta la ofertare si livrare dimensiunile si cantitatile stabilite pentru fiecare reper de produs din anexa caietului de sarcini - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare, sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. - Se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor tehnice impuse de achizitor in caietul de sarcini la capitolul "Garantii". - În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produsului ofertat. - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ 6. □ □ 7. □ □ 8. □ □ |
| 9.Garantia tehnica solicitată este 12 luni de la livrare . | 9. □ □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: DDP la CTE-eurile din cadrul ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE Sud, str. Releului nr.2, sector 3, Bucuresti. CTE Vest, B-dul. Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti. CTE Progresu, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti. CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat: - factura fiscala care se va face pe fiecare CTE din cadrul Electrocentrale Bucuresti S.A. conform anexa caiet de sarcini - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - certificat de origine si declaratie vamala de import, daca produsele provin din alt stat care nu este membru UE. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ |
| Receptia produselor: - Se face in fiecare CTE din cadrul Electrocentrale Bucuresti de catre beneficiar, in termen de 3 zile de la data primirii produselor in baza documentelor ce insotesc transportul. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.  Anexa caietului de sarcini a fost structurata pe un numar de 15 loturi, fiecare reper fiind un lot separat

2.  Adjudecarea se va face pe loturi.

3.  Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului

4.  Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract

5. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: Razvan.Petria@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)