FISA DE OFERTA

,,Evaluarea si verificarea instalatiilor de ventilatie care vehiculeaza sau functioneaza in medii potential explozive sau toxice din cadrul centralelor termoelectrice si Uzina de Reparatii, componente ale Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, in conformitate cu NVIV -01-06’’

DENUMIRE PRESTATOR :…………………………………………………………………

| NR CRT | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI) |  | DIN CARE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRAC-TANT * ………..…… |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1. | ## Examinare în situ pe baza de checklist a instalatiilor de ventilaţie | examinare | 75 |  |  |  |  |
| 2. | Verificare prin măsurători a parametrilor aerodinamici aferenti pentru traseele de tubulatura aferenta instalaţiilor de ventilaţie inclusiv prezentarea de solutii tehnice de remediere neconformităţi apărute în funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie unde este cazul, din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | CET Sud | masuratoare | 29 |  |  |  |  |
|  | CET Vest | masuratoare | 21 |  |  |  |  |
|  | CET Grozavesti | masuratoare | 13 |  |  |  |  |
|  | CET Progresu | masuratoare | 11 |  |  |  |  |
|  | Uz. Ment.-compartiment bobinaj | masuratoare | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Elaborare atestate de verificare a instalaţiilor de ventilaţie (total 56 instalaţii de ventilaţie) | atestate | 75 |  |  |  |  |
|  | TOTAL (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Insusirea caietului de sarcini si prestarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa detina notificarea ,,INSEMEX Petrosani’’ pentru prestarea serviciilor de evaluare si verificare instalatii de ventilatie care vehiculeaza sau functioneaza in medii potential explozive sau toxice, conform normativ NVIV-01-06. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa dispuna de personal instruit si atestat de,,INSEMEX Petrosani’’ pentru prestarea serviciilor mai sus mentionate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Durata contractului este de 120 de zile calendaristice de la notificarea achizitorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare pentru plata serviciilor : -Factura fiscala -Proces Verbal de constatare si confirmare a serviciilor prestate pe sectie/ centrala/ Uzina de Reparatii, semnat de catre beneficiar si prestator conform Anexei nr. 4 la prezentul caiet de sarcini -Buletinele de masuratori efectuate -,,ATESTATELE’’ de verificare, in original, emise de INSEMEX Petrosani pentru instalatiile de ventilatie ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

Nota : In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract se va anexa la fisa de oferta lista cu obiectiuni.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)