FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 – Piese de schimb pentru conductometru ORION 115, TDS Standard - CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Conductivity/TDS Standard 100 μs/cm, 47 ppm as NaCl, 60 ml, cod 011008 | buc. | 5 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 - Piese de schimb pentru conductometru tip Cond 340I, WTWGermania- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Senzor Tetra Con model 325 cu senzor de temperatura integrat (cu compensarea automata a temperaturii), cu cablu de 1,5 m si Ø 6 mm, cu mufa de conectare cu 8 pini (temp.de lucru: -5ºC ÷ +80ºC) Material:Epoxy | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Conductivity/ Standard 1413 ms/cm, 692 ppm as NaCl, 60 ml, cod 300572 | buc. | 5 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 - Piese de schimb pentru spectrofotometru UV-VIS CINTRA 5, producător GBC Scientific Equipment Pty.Ltd. - CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Lampa vizibil | buc. | 1 |  |  |  |  |
| - Piese de schimb pentru spectrofotometru UV-VIS CINTRA 101, producător GBC Scientific Equipment Pty.Ltd. - CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lampa deuteriu D2 (UV) cod 41-0283-00 | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Lampa tungsten (vizibil) cod 41-0313-00 | buc. | 1 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 - Piese de schimb pentru PH metru FAM PH/REDOX SWAN - CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Senzor masura ph , tip ph AY, cod A-87.130.200 | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 4.2 | Solutie de calibrare ph – 7 , 40 ml, cod 85-113300 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 4.3 | Solutie de calibrare ph – 9 , 40 ml, cod 85-114300 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| - Piese de schimb pentru Oxigenometru SWAN Oxytrace- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Kit de intretinere senzor cod A-87.219.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.5 | Senzor de oxigen tip oxytrace, cod A87.212.012 si cablu senzor de 5 m- cod A88.131.520 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.6 | Acumulatori model HGL 1.3-12(12V;1,3Ah) | buc | 2 |  |  |  |  |
| - Piese de schimb pentru conductometre flux (on-line) SWAN- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Senzor conductivitate RCU, cod A-87.322.030 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.8 | Senzor conductivitate UPCON cod A-87.324.030 | buc | 2 |  |  |  |  |
| - Silicometre SWAN - CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Silica standard 100 ppm as SiO2(0,313 gr./l Na2SiF6) - 100 ml cod 85-142400 | buc | 4 |  |  |  |  |
| - Piese de schimb pentru analizor tip AMI Sodium SWAN– CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Senzor sodiu cod A-87.720.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.11 | Senzor referinta NA cod A-87.840.100 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.12 | Senzor pH FL cod A-87.150.100 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.13 | Etching kit cod A-87.729.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.14 | Filtru aer cod C-82.880.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 4 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5-Piese de schimb pentru conductometru de laborator portabil HACH, model HQ14d-CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Sonda de conductivitate model CDC40103 cu cablu de 3 m | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Standard conductivity 1000µs/cm (la 25ºC), 491±2,5mg/lNaCl,100ml-HACH/cat.1440042 | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 5 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 - Piese de schimb pentru microscop determinare clasa puritate uleiuri minerale- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Millipore-filter type 0,8 µm ; grided AA WG, 47 mm, 100 buc./cutie | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 6 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7 - Piese de schimb pentru analizor portabil de gaze tip TESTO 350M/XL- CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Senzor oxygen, cod 0390 0070 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 7 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷7) lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen solicitat de achizitor: 50 de zile calendaristice de la perfectarea contractului.

Transportul va fi inclus în preţ.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate in caietul de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr. 1. 3. In oferta tehnica se vor înscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 4. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| 5. Garantia tehnica solicitată este 12 luni de la livrare pentru piesele de schimb. | 5. □ □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco depozit beneficiar în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ □ Neacceptat |
| Documente insotitoare ale produsului livrat: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - rapoarte de incercare, buletine de verificare, etc. ce se vor efectua conform precizarilor din documentatia de executie (daca este cazul); - documentatie tehnica. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Grozavesti : - str. Splaiul Independentei, nr.229, sect.6 CTE Bucuresti Sud –str. Releului, nr.2-4,sect .3. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ |
| Furnizorul are obligaţia de a garanta cu documente doveditoare ca produsele livrate sunt de fabricatie curenta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.  Adjudecarea se va face pe loturi.

2.  Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului

3.  Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract

4. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: valentina.bolocan@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)