FISA DE OFERTA

„Inele O (oringuri)”

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inele ,,O" (o-ringuri) din cauciuc siliconic dimensiuni: diametrul interior Di = 154 mm, diametrul torului (grosimea inelului) d= 3,8 mm, mediul de lucru = apa de alimentare pentru cazane de abur, temperatura apei de alimentare t = 2000C, presiune max de etansare=40 bar; presiunea la aspiratie =6,7bar; presiunea la refulare =187,7bar; duritate =600 shore | buc | 4 |  |  |  |
| 2 | Inele ,,O" (o-ringuri) din cauciuc siliconic dimensiuni: diametrul interior Di = 134 mm, diametrul torului (grosimea inelului) d= 5,4 mm, mediul de lucru = apa de alimentare pentru cazane de abur, temperatura apei de alimentare t = 2000C, presiune max de etansare=40 bar; presiunea la aspiratie =6,7bar; presiunea la refulare =187,7bar; duritate =600 shore. | buc | 4 |  |  |  |
| 3 | Inele ,,O" (o-ringuri) din cauciuc siliconic dimensiuni: diametrul interior Di = 120 mm, diametrul torului (grosimea inelului) d= 4 mm, mediul de lucru = apa de alimentare pentru cazane de abur, temperatura apei de alimentare t = 2000C, presiune max de etansare=40 bar; presiunea la aspiratie =6,7bar; presiunea la refulare =187,7bar; duritate =600 shore | buc | 2 |  |  |  |

| 4 | Inele ,,O" (o-ringuri) din cauciuc siliconic dimensiuni: diametrul interior Di = 124 mm, diametrul torului (grosimea inelului) d= 2,5 mm, mediul de lucru = apa de alimentare pentru cazane de abur, temperatura apei de alimentare t = 2000C, presiune max de etansare=40 bar; presiunea la aspiratie =6,7bar; presiunea la refulare =187,7bar; duritate =600 shore | buc | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Inele ,,O" (o-ringuri) din cauciuc siliconic dimensiuni: diametrul interior Di = 184 mm, diametrul torului (grosimea inelului) d= 3,4 mm, mediul de lucru = apa de alimentare pentru cazane de abur, temperatura apei de alimentare t = 2000C, presiune max de etansare=40 bar; presiunea la aspiratie =6,7bar; presiunea la refulare =187,7bar; duritate =600 shore | buc | 4 |  |  |  |
| 6 | Inele ,,O" (o-ringuri) din cauciuc siliconic dimensiuni: diametrul interior Di = 450 mm, diametrul torului (grosimea inelului) d= 6,5 mm, mediul de lucru = apa de alimentare pentru cazane de abur, temperatura apei de alimentare t = 2000C, presiune max de etansare=40 bar; presiunea la aspiratie =6,7bar; presiunea la refulare =187,7bar; duritate =600 shore | buc | 2 |  |  |  |
| 7 | Inele ,,O" (o-ringuri) din cauciuc siliconic dimensiuni: diametrul interior Di = 570 mm, diametrul torului (grosimea inelului) d= 6,5 mm, mediul de lucru = apa de alimentare pentru cazane de abur, temperatura apei de alimentare t = 2000C, presiune max de etansare=40 bar; presiunea la aspiratie =6,7bar; presiunea la refulare =187,7bar; duritate =600 shore | buc | 2 |  |  |  |
| 8 | Inele ,,O" (o-ringuri) din cauciuc siliconic dimensiuni: diametrul interior Di = 188 mm, diametrul torului (grosimea inelului) d= 5 mm, mediul de lucru = apa de alimentare pentru cazane de abur, temperatura apei de alimentare t = 2000C, presiune max de etansare=40 bar; presiunea la aspiratie =6,7bar; presiunea la refulare =187,7bar; duritate =600 shore | buc | 8 |  |  |  |
| 9 | Inele ,,O" (o-ringuri) din cauciuc siliconic dimensiuni: diametrul interior Di = 154 mm, diametrul torului (grosimea inelului) d= 5 mm, mediul de lucru = apa de alimentare pentru cazane de abur, temperatura apei de alimentare t = 2000C, presiune max de etansare=40 bar; presiunea la aspiratie =6,7bar; presiunea la refulare =187,7bar; duritate =600 shore | buc | 8 |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele caietului de sarcini. Specificaţia tehnică emisă de producător trebuie redactată în limba română şi prezentată de furnizor odata cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ |
| Cerinte tehnice si de calitate impuse de autoritatea contractantă în faza de ofertare Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise la capitolul anterior. 1. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. a caietului de sarcini. 2. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 3. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea patilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 4. Se vor prezenta caracteristicile principale ale materialului şi compoziţia chimică a 5. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare: 1. Franco – depozit achizitor 2.Termen de livrare: 15 de zile lucratoare del semnarea contractului Beneficiarul nu va accepta decalări ale termenelor de livrare după semnarea contractului. 3.Durata contractului: conform model contract. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : 1.Factura fiscala ; 2.Certificat de calitate, certificat de garanţie sau certificat de calitate si garantie; 4.Certificat de origine si declaratie vamala de import, daca produsele provin din alt stat care nu este membru UE. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Conditii de plata : conform model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : 1.Produsele se vor livra cu ambalaj sau fără în funcţie de specificul acestora şi condiţiile impuse prin caietul de sarcini sau documentaţii tehnice. 2.Furnizorul, pe cât posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 3.Ambalarea şi conservarea produselor livrate se face în aşa fel încât acestea să-şi păstreze caracteristicile calitative pe toată perioada de garanţie dacă nu au fost introduse la montaj. 4.Produsele se vor livra în condiţii de conservare conform documentaţiei tehnice şi prescripţiilor standardizate. 5.Marcajul se face conform standardelor, caietelor de sarcini, documentaţiilor de execuţie ale furnizorului. 6.Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorări ale produselor pe timpul transportului, revine furnizorului, care în situaţii deosebite va acţiona şi pretinde despăgubiri de la cărăuş. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ 6. □ □ |
| Garantie tehnica: 1. Garanţia tehnică solicitată este de minim 12 luni de la livrarea produselor. 2. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ |
| Receptia produselor: 1. Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor se face pe baza documentelor care însoţesc transportul mentionate la cap.VIII şi prin verificarea calităţii produsului în laboratorul sucursalei CTE-eului beneficiar. 2. În cazul în care la analiza calităţii produselor se constată că rezultatele nu corespund cu cele din documentele de calitate, care trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele de calitate la prezentul caiet de sarcini, se va apela la un laborator specializat, acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, caz în care furnizorul va fi înştiinţat asupra neconformităţilor constatate ce se vor rezolva apoi conform clauzelor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ |
| Adresa livrare : 1.CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr.229, sector 6 Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

Nota : In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract se va anexa la fisa de oferta lista cu obiectiuni.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)