FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  |  |  | PRODUCATOR |  | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) |  | TOTAL (lei) |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese schimb pentru sisteme de monitorizare continua a emisiilor poluante cu analizor de gaz ULTRAMAT 23 – CAF 3, 4- CTE Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Cartus camera de ardere pentru converter tip BUNOX, ### cod : 553 999 90 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ### Kit pentru filtru coalescent si condens, element filtrant tip BUHLER, (10 buc./set) ### cod: 4932001 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ### Kit pentru filtru pulberi, element filtrant tip BUHLER, S2-p/n, (5 buc./set) ### cod: 41010010 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ### O-ring viton pentru filtru incalzit tip BUHLER, (diam 30/35), cod: 46222012 | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Piese schimb pentru sisteme de monitorizare continua a emisiilor poluante cu analizor de gaz ULTRAMAT 23-CTE Vest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ### Cartus camera de ardere pentru converter tip BUNOX, ### cod : 553 999 90 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total general LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese schimb pentru sistem monitorizare emisii poluante din gazele arse la cos fum CAF nr.6 si 7– ADVANCE OPTIMA – ABB – CTE Vest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Filtru exterior ceramic cu armaturi (retinere 3µ -corp filtru inox), cod 730683 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Element filtru interior (filtru acid), cod 8018013 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Furtun pompa peristaltica, cod 90P1007 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Cartus de carbon de schimb ptr. convertor de NOx, cod 95A9003 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Celula masura O2 tip KES 25, cod 856666 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese schimb pentru sistem monitorizare emisii poluante din gazele arse la cos fum CAF nr.1 si 3– ADVANCE OPTIMA – ABB-CTE Progresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Senzor oxigen tip KE-25F-3 aferent analizor URAS14 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  |  |  | PRODUCATOR |  | TERMEN LIVRARE (*) |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) |  | TOTAL (lei) |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese schimb pentru sistem monitorizare emisii poluante la cos fum cazane nr. 1 si 2, tip ENDA 600 - HORIBA- CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Popmpa prelevare tip GP-2201, cod 90570032000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Modul ADAM 4017-D2E | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Pompa peristaltica SR25.2, cod 01P1300 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Filtru Mist Catcher MC 050A, cod 90270002000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese schimb pentru sisteme Bucla masura oxigen tip ZFK5 Fuji, cu senzor oxigen Fuji cod : ZFK5FK5R2540Y0AY - CTE Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | O-ring (pentru senzor oxigen Fuji), cod: ZZPZFK4- 8552836 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 Piese schimb pentru detector gaz tip MX52 OLDHAM- CTE Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Senzor pentru detector tip CEX 300, cod 6313662 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total general LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷5) lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen solicitat de achizitor: 60 de zile calendaristice de la perfectarea contractului.

Transportul va fi inclus în preţ.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că produsele ofertate îndeplinesc toate cerinţele solicitate în anexa menţionată. 3. În oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr.1. si se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 4. Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, codurile de producător, orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. 5. Deoarece se impune achiziţionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalaţie, în documentaţie au fost specificate informaţii privind codurile de fabricaţie şi producătorul pieselor aferente agregatelor originale existente în instalaţie. - daca se ofera piese cu alte coduri dacat cele solicitate dar care provin de la producatorul initial, ofertantul va face dovada ca acesta a adoptat un alt sistem de codificare. 6.În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ 6. □ □ |
| 7. Garantia tehnica solicitată este 12 luni de la livrare pentru piesele de schimb. | 7. □ □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco depozit beneficiar în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ □ Neacceptat |
| Documente insotitoare ale produsului livrat: - dispoziţie de livrare - aviz de expediţie ; - certificat de calitate de la producător şi certificat de garanţie ; - declaraţia de conformitate tip CE (dacă este cazul); - documentatii tehnice. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Grozavesti : - str. Splaiul Independentei, nr.229, sect.6 CTE Progresu : str. Pogoanelor nr. 2, sector 4 CTE Vest : b-dul Timişoara nr. 106, sector 6 CTE Bucuresti Sud –str. Releului, nr.2-4, sector 3. | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □Neacceptat |
| Garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ |
| Furnizorul are obligaţia de a garanta cu documente doveditoare ca produsele livrate sunt de fabricatie curenta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.  Adjudecarea se va face pe loturi.

2.  Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului

3.  Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract

4. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: valentina.bolocan@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)