FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr crt | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate |  |  |  |  | PREŢ fără TVA (**) |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTE SUD | CTE VEST | CTE PROGRESU | CTE GROZAVESTI | Total | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Diagrame MD H100 A1 STAS 9134-84 - lăţime rolă = 273 mm - metri liniari / rolă = 20 ml - diametru interior mosor = 12 mm - diametrul exterior = 36 mm - tiparită pe exterior | buc. | 300 | 0 | 100 | 350 | 750 |  |  |  |  |
| 2 | Diagrame MD H10 A4 STAS 9134-84 - lăţime rolă = 128 mm - metri liniari / rolă = 20 ml - diametru interior mosor = 11 mm - diametrul exterior = 36-38 mm - tiparită pe exterior | buc. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Diagrame MD 5868 STAS 9134-84 - lăţime = 120 mm - lungime rola = 16 ml - diametru interior mosor = 10mm - diametru exterior = 35mm - tiparită pe exterior | buc. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Diagrame pentru inregistratoare osciloperturbograf tip RZS 4-7P - lăţime rolă = 130 mm - metri liniari / rolă = 35 ml - diametru interior mosor plastic = 18 mm | buc. | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |  |  |  |  |
| 5 | Diagrame MD – MSGH 110-M - lăţime = 140 mm - lungime rola = 16 ml - diametru interior mosor = 20 mm - diametru exterior = 45mm - tiparită pe exterior | buc | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
| 6 | Rola hârtie termosensibilă MM38, cod 1438 - lăţime = 16 mm - lungime = 30 ml - diametrul interior mosor = 12mm - diametrul exterior = 35mm | buc. | 150 | 0 | 80 | 0 | 230 |  |  |  |  |
| 7 | Role hârtie termosensibilă - lăţimea = 57 mm - lungime rolă = 18 ml - diametrul interior mosor = 12 mm - diametrul exterior = 48 mm | buc | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 30 zile calendaristice de la perfectarea contractului;

(**) Transportul va fi inclus in pret;

Se vor prezenta in mod obligatoriu mostre pentru toate produsele solicitate ( cate o rola de diagrama industriala si rola de hartie termosensibila), care vor fi returnate dupa semnarea contractului, cu exceptia mostrelor prezentate de ofertantul castigator care se retin ca proba martor.

Mostrele se vor livra la urmatoarea adresa : Splaiul Independentei, nr.227, registratura –camera 004, sector 6, Bucuresti

Adjudecarea se face pentru intreaga cantitate de produse.

Nu se accepta oferte partiale.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informaţii care sa dovedeasca ca produsele ofertate îndeplinesc toate condiţiile tehnice descrise in caietul de sarcini. 3. Ofertantii vor certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr.1, a caietului de sarcini. 4. În oferta tehnica se vor înscrie in mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - Factura fiscala - Dispozitie de livrare sau aviz de expeditie - Certificat de calitate si de garantie 4. Declaratie de conformitate. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie : - tehnica minim 12 luni de la data livrarii - depozitare min 5 ani de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa produse: se va efectua la beneficiar in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii produselor în baza documentelor care însoţesc transportul, repectiv aviz de expediere, factura fiscala, declaratie de conformitate si certificat de calitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Transport si livrare : marfa se livreaza si receptioneaza grupata pe cantitati si sortimente pentru fiecare CTE | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : 1.CTE SUD – str. Releului nr.2, sect. 3, Bucureşti 2.CTE PROGRESU – str. Pogoanelor nr.1A, sector 4, Bucureşti 3.CTE VEST – B-dul Timişoara, nr. 106, sector 6, Bucureşti 4.CTE GROZĂVEŞTI – Splaiul Independenţei, nr. 229, sector 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract anexat . | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)