FISA DE OFERTA

pentru achizitia

„LN3 –Turn de racire nr.1 si Bazin aspiratie pompe apa racire Centrala cu Ciclu Combinat din CTE Vest ”

DENUMIRE Executant:  ………………………………

PROPUNERE FINANCIARA

| NR CRT | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTITATE | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | TURN DE RACIRE NR.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indepartare strat vegetal pentru acces la turnul de raciere , transport la distanta de 100 m si depozitare | mp | 600 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare capace canale distributie (dale beton 900x600x80 mm) cu recuperare dale 100% | buc | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Curatare mecanica cu dispozitiv hidromecanic a celor trei canale de distributie de dimensiuni 1.5m adancime 0,9m latime aflate la distanta de 4m, 12m, respective 60m distanta de centrul turnului, evacuare, transport la distanta de 50 m si descarcare depuneri | mc | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Montare capace canale distributie (dale beton 900x600x80 mm) , dale recuperate 100% | buc | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Confectionare, montare si demontare podina de acces utilaj in turnul de racire, in doua zone | mp | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Evacuare depuneri din turnul de racire in incinta CTE, in spatiul dintre turnurile de racire pe distanta de 50m | mc | 4000 |  |  |  |  |
| 7 | Incarcare, transport pe distanta de 1500 m si descarcare in locul indicat de beneficiar, pamant cu diferite depuneri pentru asigurare spatiu de depozitare depuneri evacuate din turnul de racire | mc | 275 |  |  |  |  |
| 8 | Demontare in vederea inlocuirii, jaluzele uzate din material neferos si transport pe distanta 1000 m | buc | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Confectionare jaluzele din tabla cutata cu latimea cutei de 76 mm, inaltimea de 20 mm, grosimea de 1 mm (dimensiuni jaluzele 2400 x 1000 x 1 mm) | buc | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Montare jaluzele din tabla cutata vopsita, cu prindere in suruburi | buc | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Confectionare, vopsire si montare sisteme actionare jaluzele confectionate din laminate din otel | kg | 500 |  |  |  |  |
| 12 | Confectionare si inlocuire site din plasa metalica (5 mp/buc) | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | BAZIN ASPIRATIE POMPE APA RACIRE CENTRALA CU CICLU COMBINAT |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Curatare manuala, evacuare depuneri din bazin aspiratie pompe apa racire si canal aspiratie si transport in locul indicat de beneficiar pe distanta de 1000m | mc | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Confectionare si inlocuire sita din plasa metalica (14 mp) | buc | 1 |  |  |  |  |

Nota:

1.Executantul va asigura curatarea drumurilor de acces de eventualele scurgeri de namol.

2. Lucrarile de evacuare namol se executa atat in spatii deschise cat si inchise; executantul va lua toate masurile de asigurare a conditiilor SSM pentru lucru in spatii inchise( iluminat artificial , ventilare cu introducerea de aer proaspat , masuratori noxe, etc.)

3. Utilajele pentru decolmatare ,  transport si ridicare ( bobcat , excavator, incarcator frontal, camioane, macarale utilaje pentru iluminat, ventilatie si masuratori noxe etc.)se asigura de executant

4. În preţurile unitare din coloana 5 din LISTA DE CANTITĂŢI DE LUCRĂRI ,  vor fi cuprinse  cheltuielile de manoperã  materiale marunte, materialele de baza puse la dispozitie de executant conform Anexa 2 ,utilaje, aprovizionare-transport, , indirecte, beneficiu etc.

5. Executantul asigura toate materialele de baza si cele marunte necesare indeplinirii contractului. Valoarea materialelor prevazute in anexa 2 (de baza si marunte) a contractului este inclusa in pretul lucrarilor

6.Ofertantul este singurul rãspunzãtor de modul în care a negociat preţurile cu furnizorii sãi de materiale, echipamente, piese de schimb  şi de normele de consum pe care le-a avut în vedere la stabilirea preţurilor din oferta

CERINTE  IMPUSE EXECUTANTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA OPERATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de executie : 15 zile de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul acorda garanţie tehnică de 12 luni conform caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Executantul trebuie sa realizeze lucrarile conform cerintelor standardului de calitate SR EN ISO 9001 editia in vigoare si trebuie sa respecte conditiile tehnice impuse de autoritatea contractanta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se solicită garanţie de bună execuţie de 10% din valoarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite prin email: cristina.vasile@elcen.ro

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

(semnatura autorizata)

OFERTANTUL

................................

(denumirea/numele)

GRAFIC DE EXECUTIE CONTRACT

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nr.      Denumirea                       UM                 Cantitatea                        Perioada de executie/prestare

crt

…………………………………………………………………………………………………………………………

1.

…………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ofertant,

.....................

(semnatura autorizata)

NOTA : Se va completa de catre ofertant avand in vedere fiecare pozitie din lista lucrari prevazuta in documentatie.