FISA DE OFERTA

„Armaturi industriale, clapeti retinere, robineti AMC”

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Fise Tehnica | Material corp | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clapet retinere cauciucat cu clapaDn 150 Pn10 Tn 50°C | buc | 3 | 26RRC | Fonta cauciucata |  |  |  |
| 2 | Robinet sertar pana cu corp oval Dn 50,Pn10, Tn 50°C | buc | 2 | 22 | Fonta cauciucata |  |  |  |
| 3 | Robinet sertar pana cu corp oval Dn 80,Pn10, Tn 50°C | buc | 1 | 22 | Fonta cauciucata |  |  |  |
| 4 | Robinet sertar pana cu corp oval Dn 100,Pn25, Tn 50°C | buc | 3 | 22 | Fonta cauciucata |  |  |  |
| 5 | Robinet sertar pana cu corp oval Dn 400,Pn25, Tn 50°C | buc | 1 | 22 | Fonta cauciucata |  |  |  |
| 6 | Vana cauciucata cu corp oval, cu membrana cauciucata Dn80 Pn 10 | buc | 4 | 36IP | Fonta cauciucata |  |  |  |
| 7 | Vana clapa fluture cauciucata cu reductor manual Dn 150 Pn 10 | buc | 8 | 28 RFCC | Fonta cauciucata |  |  |  |
| 8 | Vana clapa fluture cauciucata cu reductor manual Dn 150 Pn 10 | buc | 10 | 28 RFCC | Fonta cauciucata |  |  |  |
| 9 | Vana clapa fluture cauciucata cu reductor manual Dn 250 Pn 10 | buc | 3 | 28 RFCC | Fonta cauciucata |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele caietului de sarcini. Specificaţia tehnică emisă de producător trebuie redactată în limba română şi prezentată de furnizor odata cu oferta financiara | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ |
| 1. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. 2. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 3. La ofertare se vor prezenta fişele tehnice (desen cu secţiune prin robinet şi definirea fiecărei părţi componente, cote de gabarit a robinetelor) în limba româna. Pentru fiecare componentă se va specifica calitatea materialului, norma standard etc. Pentru corp, capac, obturator şi scaun, se vor prezenta caracteristicile principale, compoziţie chimică, propietăţi mecanice, etc., ale materialelor utilizate. Pentru robinetele cu manevrare manuală se va prezenta momentul maxim suportat de roata de manevră şi elementul de închidere-deschidere. 4. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent. 5. Se vor prezenta dovezi care sa demonstreze ca produsele ofertate respecta prevederile HG 584/2004 si Directivei Europene PED 97/23/EC actualizata, pe domeniile de presiune si temperatura precizate in caietul de sarcini. Se va prezenta certificatul controlului productiei de fabrica emis de un organism notificat in UE, care atesta indeplinirea cerintelor standardului aplicabil si permite aplicarea marcajului CE de catre producator. 6. Se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor tehnice impuse de achizitor in caietul de sarcini la capitolul „Garantii”. 7. Se va certifica faptul ca documentatia de executie este asigurata de furnizor. 8. Se va certifica faptul ca se asigura piese de schimb/repere pentru o perioada de 5 ani dupa expirarea garantiei. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ 6. □ □ 7. □ □ 8. □ □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : 1.Condiţia de livrare este DDP la depozitele din CTE-urile ELCEN 2.Termenul de livrare solicitat de autoritatea contractanta pentru produsele cuprinse in oricare dintre loturile care fac obiectul caietului de sarcini, este de 20 de zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : 1. Avizul de expediţie. 2. Documente de transport/ scrisoare de trasură, CMR 3. Certificatul de origine şi declaraţia vamală de import, dacă produsele provin din alt stat care nu este membru UE. 4. Certificatul de calitate 5. Declaraţia de conformitate tip CE, conform HG 584/2004 6. Certificatul de garantie ; 7.Cărti tehnice,cataloage şi alte documentaţii similare care să reprezinte caracteristicilor şi propietaţile produselor, condiţii impuse pentru păstrarea, întretinerea şi îndeplinirea rolului funcţional, alte elemente privind manipularea, conservarea precum şi orice instrucţiuni şi documentaţie de utilizare. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ 6. □ □ 7. □ □ |
| Conditii de plata : 1.Conform model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : 1.Robinetele vor fi marcate CE şi însoţite de declaratia de conformitate CE, corespunzator prevederilor HG 584 /2004 şi Directiva Europeană PED 97/23/EC. 2.Marcajul de pe corpul robinetelor trebuie să conţină, numele producătorului sau marca fabricării identificarea materialului corpului presiunea nominala, diametru nominal, temperatura de lucru, sensul de circulaţie a fluidului. 3.La robinetele cu diametru mai mic de Dn 50 a căror mărime sau formă a corpului nu permite inscripţionarea tuturor datelor de marcare cerute se pot omite una sau mai multe date de marcare în urmatoarea ordine ; diametrul nominal, presiunea nominală,materialul. Datele omise se vor trece obligatoriu în plăcuţele de identificare. 4.Livrarea produselor se va efectua de către furnizor cu respectarea prevederilor Legii nr.307/2006-Legea privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Legii nr 319/2006- Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă , precum şi a regulilor de acces în unitate. 5.Robinetele se vor livra cu ambalaj sau fără în funcţie de specificul acestora şi condiţiile impuse prin caietul de sarcini sau documentaţiei tehnice. 6.Ambalarea şi conservarea produselor livrate se face în aşa fel încît acestea să-şi păstreze caracteristicile calitative pe toată perioada de garanţie dacă nu au fost introduse în montaj. 7.Produsele se vor livra în condiţii de conservare conform documentaţiei tehnice şi a prescripţiilor standardizate. Ambalajele recuperabile se restituie în stare bună furnizorului în termen de 30 de zile de la livrare şi nu vor fi facturate de furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ 6. □ □ 7. □ □ |
| Receptia 1. Recepţia cantitativă şi calitativă se face pe baza documentelor prezentate anterior, în termen de 3 zile lucratoare de la data livrării, cu participarea unui reprezentant al furnizorului. Datele se consemnează în NRCD (nota de recepţie cantitativă si calitativă şi constatare diferenţe) 2. La livrarea robinetelor se vor preda carţile tehnice ale acestora (manual de utilizare, conservare şi păstrare a robinetelor, limitele de intervenţie posibile în perioada de garanţie postgaranţie precum şi buletinele şi certificatele de calitate pentru materialele de bază, buletine pentru controlul nedistructiv, verificările controalele, inspecţiile efectuate de fabricant. Robinetele vor fi însoţite de desene de ansamblu cu cote de gabarit, desenul în secţiune al robinetelor, indicaţia materialului din care sunt executate reperele componente. 3.Toata documentaţia tehnică va fi tradusă în limba română. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ |
| Garantii: 1.Garanţia tehnică solicitată de achizitor este de 24 luni de la montare dar nu mai putin 36 luni de la livrare. 2. Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si în conformitate cu specificatiile tehnice şi de calitate prevăzute în ofertă. Deasemenea furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate corespund cu documentele eliberate la livrare privind calitatea şi cantitatea. 3.Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ |
| Adresa livrare : Furnizorul va asigura livrarea produselor în condiţii de siguranţă către achizitor la urmatoarea adresa: CTE SUD - Str.Releului nr 2 Sector 3 Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte informatii 1) Anexa 1 si fisele tehnice nr.36 IP, 28 RFCC,26RRCsi 22 specificate in anexa caietului de sarcini, fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini. 2) La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii tehnice”. 3) Pentru evitarea oricaror confuzii in procesul de analiza detaliata a ofertelor, ofertantul va marca in mod distinct pe fisele tehnice/ specificatiile tehnice/ schite/ desene, pozitiile corespunzatoare din caietul de sarcini (sau anexa/anexele caietului de sarcini) la care se refera. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

Nota : In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract se va anexa la fisa de oferta lista cu obiectiuni.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)