FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare, instalare si punere in functiune (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sediul social al Electrocentrale Bucureşti – Cameră Servere |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat de aer condiţionat (sistem de climatizare pentru Centrul de calcul) – cu caracteristici conform fisei tehnice prevazute in anexa 2 a caietului de sarcini | buc | 3 |  |  |  |  |
| Total lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*) 10 zile calendaristice de la perfectare contract

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: 3 ani pentru echipamente si 5 ani pentru compresor

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare, instalare, PIF: Bucureşti – Electrocentrale Bucuresti SA, Splaiul Independentei nr.227, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436, email: gabriel.ivascu@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)