- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

“Termocuple”

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................……………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Termocuple CrAl, Ln 400mm, teaca inox Ø 6 mm, fara dispozitiv de prindere cu cutie de borne, cu izolatie minerala, jonctiune izolata fata de masa | buc | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Temocuplu normal clasa de precizie II (B) cu un termoelement, material Crom-Alumel, Ø 6, domeniu de temperatura 0-600 °C, lungime de imersie = 5000mm, cutie cu borne cu adaptor (4-20 mA), dispozitiv fixare niplu mobil G3/8 ¨ | buc | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Temocuplu normal clasa de precizie II (B) cu un termoelement, material Crom-Alumel, Ø 4.5, domeniu de masura = 0-600 °C, lungime de imersie 500mm, cutie cu borne cu adaptor (4-20 mA), dispozitiv fixare niplu mobil G3/8 ¨ | buc | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Termocupluri normale Cod TC. 01.7.05.3.2.2.3.1. - Teaca otel inox - Fe-Co - L. nom = 1250 mm - L.imersie = 600 mm - Flansa mobila pt prindere - Executie normala | buc | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Termocupluri normale Cod TC. 01.1.06.5.8.4.4.1. - Teaca protectie ceramica KER 610 - 0 – 1400 °C - PtRh10%-P - L. nom = 1500 mm - L.imersie = 1200 mm - Niplu sudat G ¾ - Executie normala | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Cable prelungire termocupluri Cod: - CP.Kx 3.1.2. - CP. Jx 3.1.2. Cr.Al izolatie teflon Fe.Co izolatie teflon Sectiune conductor 1 mm Tresa metalica teflon sectiune | ml ml | 100 100 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

- (**)   Termen livrare solicitat de achizitor: 30 zile de la semnarea contractului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Oferta tehnica va contine documente care sa certifice ca produsele sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conformstandardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent.. (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Garantia tehnica este de 24 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctul 2  se solicită în faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozite beneficiar la urmatoarele adrese: CTE Bucuresti PROGRESU; str Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Bucuresti SUD; str.Releului, nr. 2, sector 3, Bucuresti; CTE Bucuresti GROZAVESTI; Splaiul Independentei, nr. 229, sector 6, Bucuresti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : conform specificatii din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….

(semnătura autorizată)