FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC:…………………………………………………………………

| Nr crt | Denumire produse | UM | Cantitate | PRET fara TVA |  | TERMEN DE LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | LOT nr.1 |  |  |  |  |  |
| Piese de schimb pentru spectrofotometru UV-VIS CINTRA 5, producător GBC Scientific Equipment Pty.Ltd. – CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Lampa vizibil | buc | 1 |  |  |  |
| Piese de schimb pentru spectrofotometru UV-VIS CINTRA 101, producător GBC Scientific Equipment Pty.Ltd. – CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Lampa deuteriu D2 (UV) cod 41-0283-00 | buc | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Lampa tungsten (vizibil) cod 41-0313-00 | buc | 1 |  |  |  |
|  | LOT nr.2 |  |  |  |  |  |
| Piese de schimb pentru conductometru de laborator portabil HACH, model HQ14d- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Sonda de conductivitate model CDC40103 cu cablu de 3 m | buc | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Standard conductivity 1000 µs/cm ( la 25C), 491± 2,5 mg/NaCl,100 ml-HACH/cat.1440042 | buc | 3 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Termen de livrare : 50 zile calendaristice de la data perfectarii contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - 3.Oferta tehnică va contine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, orice alte informaţii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.pSe impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie. In cazul in care oferta prezinta produse echivalente se va proceda dupa cum urmeaza: ■ ofertantul va prezenta, in oferta tehnica, fisele tehnice ale produselor ofertate cu descrierea cat mai amanuntita a acestora. ■ Daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate dar care provin de la producatorul initial, ofertantul va face dovada ca acesta a adoptat un alt sistem de codificare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica : 6 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptarii modelului de contract se va atasa lista de obiectiuni.

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)